[image: image2.wmf] 


	
	MODULO
	PAG. 1/4

	
	PROVE DI ACCETAZIONE E COLLAUDO


	SCHEDA-TECNICA-PRELIMINARE1.DOC


[image: image1.jpg]REGIONE DEL VENETO

ULSS/

PEDEMONTANA





UFFICIO INGEGNERIA CLINICA
	
	MODULO
	MD74100AZ.001

	
	SCHEDA TECNICA PRELIMINARE
	Pag. 2/3



	Scheda tecnica preliminare da compilare integralmente da parte della ditta fornitrice da allegare alla documentazione con l’offerta della fornitura

(Le parti da compilare “NON APPLICABILI” devono essere barrate)



	Informazioni generali:

	Tipologia apparecchiatura
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modello:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Produttore:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fornitore:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anno inizio commercializzazione: 
	Anno di costruzione dell’apparecchiatura offerta: 



	

	DISPOSITIVO MEDICO  (
	N. Rep  


CND  


	
	Codice Produttore/ Codice Fornitore   

	

	ALTRO DISPOSITIVO  (    DIRETTIVA DI RIFERIMENTO  ………/………/CEE

	

	Marchi di qualità (copia da allegare all’offerta):      ( IMQ       (TUV       (ALTRO ………

	Destinazione d’uso:

	

	

	eventuale codifica CIVAB se disponibile:
	codice tipologia
	codice produttore
	codice modello

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Periodo di garanzia assicurato, mesi:
	12 
	(
	24 
	(
	36 
	(
	Altro …….

	( Incluso servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk durante il periodo di garanzia
	

	Tempi di consegna da emissione ordine, mesi:
	1 
	(
	2 
	(
	3 
	(
	Altro …….

	Riparazioni e parti di ricambio garantiti per anni

(anche se richiesti da soggetti terzi per conto dell’ULSS):
	10 
	(
	Altro …….
	
	
	

	Installazione e messa in funzione inclusi:
	SI  
	(
	NO
	(
	
	
	

	Accessori inclusi nell’offerta:
	SI  
	(
	NO
	(
	
	
	

	Elenco accessori:

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	( ulteriori accessori vedasi elenco allegato num. ………


	Conformità alle Direttive Comunitarie (copia deve essere allegata all’offerta) e alle norme armonizzate 

	Direttiva 07/47/CEE (recepita DL. 37/2010 del 21/03/10)

(aggiornamento della 93/42/CEE “Dispositivi medici”)
	classe di rischio:
	 ( I     ( IIa    ( IIb     ( III

	Direttiva 89/336/CEE “Compatibilità elettromagnetica”

	(  CEI EN 60601-1:2006-10 Class. CEI 62-5 - F. 8858 “Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prescrizioni essenziali”

	(  CEI EN 61010-1:2010-10 Class. CEI 66-5 - F. 11088 E  “Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio. Parte 1: Prescrizioni generali”

	(  Altre norme …

	

	(  Corsi di formazione inclusi in offerta (devono essere svolti entro 2 sett. dalla consegna dell’appar.): 

	( 
	Utenti
	(
	in reparto
	(
	dal fornitore o produttore
	ore corso
	
	in giorni
	
	

	( 
	Personale tecnico ASL
	
	
	ore corso
	
	in giorni
	
	

	(
	Manuale utente (obbligatorio)
	(
	in italiano (obbligatorio)
	(
	In formato elettronico

	(
	Manuale tecnico completo
	(
	in italiano 
	(
	in inglese
	(
	In formato elettronico

	(
	Altro……

	


	In caso di servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk incluso nell’acquisto, parallelamente al periodo di garanzia

	Numero di manutenzioni preventive/anno che saranno effettuate come previste dal fabbricante
	
	

	1° intervento assicurato entro ore
	
	Lavorative per guasti bloccanti e 8 ore lavorative per guasti non bloccanti nei giorni
	( feriali
	( festivi
	( altro……………

	

	tempo max risoluzione guasto dal 1° intervento
	
	lavorative, nei giorni
	( feriali
	( festivi
	( altro……………

	

	Limitazioni ed esclusioni previste dal contratto full-risk:

	

	

	(  allegato listino prezzi parti escluse da contratto full-risk con relativo sconto se stipulato contratto 


	(  Proposta di contratto di manutenzione full-risk: 

	costo del contratto full-risk in % sul prezzo di acquisto
	
	% per 1 anno
	
	% per 3 anni

	(
	eventuali aggiornamenti successivi inclusi

	1° intervento assicurato entro ore
	
	Lavorative per guasti bloccanti e 8 ore lavorative per guasti non bloccanti nei giorni
	( feriali
	( festivi
	( altro………………..

	

	tempo max risoluzione guasto dal 1° intervento
	
	lavorative, nei giorni
	( feriali
	( festivi
	( altro………………..

	

	Limitazioni ed esclusioni previste dal contratto full-risk:

	

	

	(  allegato listino prezzi parti escluse da contratto full-risk con relativo sconto se stipulato contratto 


	(  Centro di assistenza specializzato: 

	Denominazione:

	Sede:

	Nome responsabile assistenza tecnica:

	

	Recapito per le chiamate:
	e-mail
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Telef.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cell.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Orario di apertura giorni
	(
	lun-ven
	( sab 
	( dom
	dalle
	
	alle
	
	

	

	( Presente servizio di teleassistenza      
orario/giorni:

	


	Caratteristiche INFORMATICHE 

	sistema operativo: 
	
	( necessita uso archivi esterni

	( compatibilità antivirus aziendale Sofos
	( Uso altro antivirus:
	

	( connessioni esterne
	( via linea telefonica
	( via rete informatica LAN

	( conformità al regolamento sulla privacy (c.d. GDPR)
	

	Note:

	

	

	

	

	

	Caratteristiche TECNICHE 

	Dimensione:
	lunghezza 
	
	cm          larghezza
	
	cm            altezza
	
	cm

	

	Peso complessivo:
	
	Kg

	

	( alimentazione elettrica esterna                               
	( alimentazione elettrica interna (batterie)

	tensione di alimentazione dalla rete
	
	Volt
	( trifase      potenza max. assorbita dalla rete
	
	Watt

	classe di isolamento:
	(I
	( II 
	tipo di parte applicata:     ( B
	   ( BF
	   ( CF
	( non applicabile

	

	eventuale protezione da defibrillatore 
	( SI
	( NO

	altre alimentazioni  
	(
	idraulica                                
	( pneumatica                               


	(  Condizioni particolari necessarie per l’installazione e il corretto funzionamento: 

	(   limiti di temperatura ambiente
	min
	
	°C
	max
	
	°C

	

	(   limiti di umidità ambiente
	min
	
	%
	max
	
	%

	

	(   massimo assorbimento di corrente allo spunto
	
	
	A
	

	

	(   occorre continuità assoluta tramite unità UPS
	

	

	(   massimo calore disperso nell’ambiente
	
	
	BTU/hr
	

	

	(   Allacciamento ad impianto idrico:
	pressione Min

richiesta
	
	bar
	portata Min

richiesta
	
	l /min
	durezza Max consentita
	
	°F

	(   Altre condizioni richieste

	

	

	

	


[image: image1.jpg]
Data,

Timbro e firma


del legale rappresentante


della Ditta Fornitrice








	Preparato da
	Verificato da
	Data

	
	
	

	___________
	___________  ___________  ___________
	_________

	
	
	



[image: image2.wmf]_1057590911.doc
[image: image1.png]N N

AZIENDA S
SANITARIA mﬁm

LB ULss 3PV




















