## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 criostato per esami intraoperatori per l’U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di Santorso. Gara 2021-279-TH
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione (è richiesta una descrizione esaustiva, ma non prolissa, non verranno considerate risposte come: "presente", "sì" o "si veda in ..."):
1 | Criostato con sistema di taglio manuale ed avanzamento del campione motorizzato
2 | Raffreddamento della camera fino ad almeno -35°C
3 | Controllo temperatura camera e campione
4 | Supporto porta lama per lame monouso con spostamento laterale
5 | Orientamento del campione di precisione e retrazione
6 | Rimozione della lama con sistemi di sicurezza
7 | Sbrinamento automatico ad inversione del ciclo
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (preferenziali)
8 | Due compressori separati
9 | Sistema di aspirazione integrato
10 | Presenza di barra porta campione per congelamento multiplo
11 | Comando esterno per avanzamento e retrazione a 2 velocità
12 | Congelamento rapido del campione con sistema Peltier
13 | Sistema automatico di disinfezione senza l’utilizzo di agenti fisici (UV ozono) con possibilità in caso di urgenza, di interrompere il ciclo di disinfezione e utilizzare immediatamente il criostato
14 | Pannello di comando con display a led