## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 dispositivo robotico per la valutazione e la riabilitazione sensori-neuromotoria di arti inferiori e tronco per l’U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale del Presidio Ospedaliero di Santorso. Gara 2022-152-TH. ID SINTEL 155831402
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione (è richiesta una descrizione esaustiva, ma non prolissa, non verranno considerate risposte come: "presente", "sì" o "si veda in ..."):
1 | Sistema con due piattaforme elettromeccaniche: piedi e seduta, connesse rigidamente agli assi robotici di movimentazione per mezzo dei sensori di coppia e di forza
2 | Ogni piattaforma composta da due assi motorizzati
3 | Piattaforma per i piedi configurabile in modalità bipodalica e monopodalica
4 | Mobilità avanti/indietro e destra/sinistra per entrambe le piattaforme
5 | Possibilità di utilizzo in modalità attiva, passiva e assistiva
6 | Controllo del busto, ginocchio e capo tramite sensore/i wireless da posizionare sul tronco o altri punti anatomici del paziente
7 | Computer touch screen di controllo remoto