## Scheda -Tecnica T2
FORNITURA N. 1 PLETISMOGRAFO PER L’U.O.C. DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. DI BASSANO. GARA N. 100/2021 BAS
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile)
Ditta:
Produttore:
Modello:
rif. | caratteristiche richieste di minima (obbligatorie) | DESCRIZIONE
1 | Aggiornamento per sostituzione di tutto il sistema tranne la cabina
2 | Possibilità di effettuare i seguenti esami: SVC, FVC, MVV, test RAW (resistenze via aeree), test VTG (volume toracico gassoso), analisi intra.breath pletismografico Raw-volume, test volume chiusura pletismografico, test diffusione Alveolo capillare del Co, test bronco dinamici (bronco dilatazione e bronco costrizione), test PI-PE max test P 0.1
3 | Trasduttore a circuito aperto riutilizzabile Possibilità di eseguire i test di SVC e meccanica respiratoria all’esterno cabina su pazienti con patologie gravi (in posizione supina obbligata o semiobbligata o in carrozzina) con apposito trasduttore estraibile
4 | Dosimetro automatico per test metacolina e interfacciato al sistema con gestione diretta dal software del pletismografo non necessariamente integrato
5 | Personal Computer di ultima generazione completo di monitor di almeno 19” Stampante laser a colori per stampa referti in formato A4
6 | Aggiornamenti on-line
7 | Interoperabilità con la cartella clinica “e-visit”
8 | Licenze server e per DB con client illimitate o “enterprice”
9 | Protocollo HL7