## Foglio1
Tabella descrizione tecnica
Affidamento diretto, ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., della fornitura di un sistema laser a fibre ottiche monouso per l’ablazione e la coagulazione di tessuto molle per la U.O.S. di Urologia del P.O. di Santorso. GARA N. 2021-157-BAS
Ditta partecipante/offerente
marca prodotto offerto
modello
composizione (descrizione componenti)
Requisiti tecnici e funzionali essenziali | descrizione (va specificato e descritto la rispondenza alla caratteristica, non sono ammesse risposte come "SI" o "PRESENTE" o che non esplicitino in che modo il prodotto è rispondente)
lunghezza d'onda dedicata alla vaporizzazione per garantire adeguata profondità di coagulazione, possibilmente centrata attorno alla lunghezza d'onda di 532 nm (così detto “green-laser”)
trattamento comprovato di pazienti sotto terapia anti aggregante e/o anticoagulante
fibra side-fire monouso
sistema di raffreddamento interno della fibra per migliorare la prestazione
sistema di sicurezza per consentire di interrompere brevemente l’emissione del raggio laser quando si rilevano condizioni di potenza e surriscaldamento del cappuccio della fibra
possibilità di trattamento della patologia in regime di day hospital o ODS
la fibra ottica deve essere compatibile con un’ampia gamma di strumenti endoscopici
presenza di un raggio laser pulsante per cauterizzare i vasi lesionati con potenza regolabile e pedale dedicato
non necessità dell’uso del morcellatore
ampia dettagliata letteratura a supporto
formazione continua dei medici con presenza Tutor