## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 3 riuniti ORL per il P.O. di Bassano. Gara 2022-030-BAS. ID SINTEL 151378885
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione (è richiesta una descrizione esaustiva, ma non prolissa, non verranno considerate risposte come: "presente", "sì" o "si veda in ..."):
1 | Struttura e piani di acciaio
2 | Microscopio almeno 3 ingrandimenti (5x, 10x, 20x, …)
3 | Adattatore per telecamera da collegare al microscopio
4 | Fonte luminosa almeno 1 canale a tecnologia LED
5 | Scalda specchietti
6 | Almeno n. 4 cassetti a scorrevoli
7 | Cestino
8 | Sistema di lavaggio
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (preferenziali)
9 | Sistema di aspirazione