## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Sistema di videoacquisizione a fluorescenza compatto, integrato su carrello
2 | Fotocamera portatile medicale con le seguenti caratteristiche: - dimensioni e peso contenute; - sorgente di luce laser e LED integrata; - pulsanti per la regolazione dell'intensità luminosa e della sensibilità; - possibilità di acquisizione di video ed immagini direttamente dalla fotocamera; - zoom dell'immagine
3 | Possibilità di mappatura della fluorescenza con regolazione per sottrazione dello sfondo non fluorescente dell'immagine
4 | Acquisizione ed osservazione immagini della fluorescenza di colorante diagnostico Verde Indocianina ICG
5 | Monitor LCD da almeno 20" integrato sul carrello
6 | Unità di controllo con memoria integrata e con possibilità di esportazione/trasferimento di video e foto su supporto esterno
7 | Sia i video che le immagini devono essere salvati in formati compatibili