## tabella T2
Fornitura di n. 1 Microtomo rotativo semiautomatico per l’U.O.S.D. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di Bassano del Grappa. GARA 2024-190-BAS
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta:
Produttore:
Modello:
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Sistema motorizzato di avanzamento/arretramento del campione; taglio manuale
2 | Struttura stabile con meccanismi micrometrico e macrometrico in alloggiamento chiuso
3 | Sistema di cambio rapido per tutti i morsetti porta campione
4 | Dispositivo di protezione della lama incorporato nel supporto portalama
5 | Display di interfaccia utente
6 | Blocco del volantino di comando facilmente inseribile in qualsiasi posizione del campione
7 | Movimento verticale/orizzontale del campione di elevata stabilità, preferibilmente guidato da cuscinetti esenti da manutenzione
8 | Orientamento del campione sugli assi X e Y di almeno +/-8° con rotazione completa sull'asse Z di 360°. Sistema di orientamento micrometrico del campione in grado di consentire diverse regolazioni con differenti inclinazioni
9 | Corsa verticale del campione di 70 mm
10 | Avanzamento orizzontale motorizzato del campione con controllo elettronico e corsa massima indicativa di 25 mm
11 | Ampia possibilità di poter regolare lo spessore delle sezioni di taglio (almeno da 0,5 a 50 μm). Descrivere le modalità di sezionamento disponibili
12 | Ampia possibilità di regolazione dello spessore di sgrossatura (almeno da 1 μm a 300 μm)
13 | Avanzamento e arretramento rapido motorizzato
14 | Dispositivi di sicurezza finalizzati a prevenire movimenti indesiderati del campione e limitare le possibilità di contatto accidentale con la lama anche durante il taglio
15 | Possibilità di spostamento della lama in posizioni non fisse, predeterminate dallo strumento
16 | Retrazione automatica durante la fase di ritorno del campione con possibilità di regolazione nel range 5 - 100 um
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (facoltative): | Descrizione:
1 | Finitura esterna in alluminio anodizzato
2 | Vassoio integrato in alluminio anodizzato