## tabella T2
Affidamento diretto fornitura di n. 50 defibrillatori DAE per strutture diverse dell’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana. Gara 2024-042-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
N. 50 DEFIBRILLATORI DAE PER STRUTTURE DIVERSE DELL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Defibrillatore semiautomatico leggero e compatto, con alimentazione a batteria, estremamente robusto e di facile utilizzo
2 | Forma d’onda bifasica
3 | Piastre preferibilmente unica monouso per pazienti adulti e pediatrici o eventuale sistema di riduzione della potenza
4 | Test automatico preferibilmente giornaliero e di verifica funzionale di controllo di batteria, scheda elettronica e preferibilmente di funzionalità piastra per garantire la massima affidabilità, con indicazione di stato attraverso spia luminosa ben visibile possibilmente anche in assenza di batteria
5 | Batteria facilmente sostituibile e di lunga durata
6 | Analisi del ritmo cardiaco (stabilità, conduzione, frequenza inferiore a 10 secondi), con riconoscimento del ritmo defibrillabile
7 | Istruzioni operative con messaggi vocali
8 | Elevato grado di protezione IP, resistente ai liquidi e alle polveri
9 | Certificato contro le cadute da almeno 1 metro
10 | Memorizzazione degli eventi
11 | Rispondente alle più recenti linee guida, e facilmente aggiornabile
12 | Sistema di sicurezza antispegnimento accidentale
13 | Spia stato DAE ben visibile
14 | Completo di valigetta o maniglia per il trasporto, 1 confezione di elettrodi adulti e 1 confezione elettrodi pediatrici con scadenza di almeno 24 mesi, batteria nonché di tutti gli accessori e/o moduli necessari al funzionamento, nessuno escluso.