## tabella T2
Affidamento diretto fornitura di accessori per Ecocardiografo Philips mod. Affiniti 50 in uso U.O.C. Pediatria del P.O. di Santorso ed Ecotomografo Philips mod. Affiniti CVX in uso presso U.O.C Cardiologia Riabilitativa del P.O. di Asiago. Gara 2024-066-TH
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Riferimento 1 Accessori per Ecocardiografo Philips mod. Affiniti 50 in uso presso U.O.C. Pediatria del P.O. di Santorso
Modello
Rif. | Accessori per Ecocardiografo Philips Mod. Affiniti 50 | Descrizione:
1 | Sonda Phased Array S4-2
2 | Pacchetto clinico cardiologia adulti
3 | Aggiornamento software Affiniti 50
Ditta
Produttore
Riferimento 2 Accessorio per Ecotomografo Philips mod. Affiniti CVX in uso presso U.O.C Cardiologia Riabilitativa del P.O. di Asiago
Modello
Rif. | Accessorio per Ecotomografo Philips mod. Affiniti CVX | Descrizione:
1 | n.1 modulo di quantificazione Fully Automated Tomtec – AutoSTRAIN del ventricolo sinistro (basato su tecnica Speckle Tracking di nuova generazione secondo ultimo Consensus EACVI-ASE) per Ecotomografo Philips modello Affini CVX.