## tabella T2
T2_SCHEDA TECNICA RIFERIMENTO A
INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Affidamento diretto fornitura di un Ecotomografo mono 2D-Color Transtoracico per progetto Linfedema per l’U.O.C- Recupero e Riabilitazione Funzionale del P.O. di Asiago a destinazione cardiologica (RIFERIMENTO A) e di un Ecotomografo multidisciplinare per applicazioni pediatriche per l’U.O.C. Pediatria del P.O. di Bassano del Grappa (RIFERIMENTO B). GARA 2023-133-TH
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Display LCD ad alta risoluzione con diagonale di almeno 21”
2 | Almeno 4 connettori attivi per sonde di imaging (no pencil)
3 | Consolle regolabile in altezza e rotazione
4 | Connettori di tipo pinless
5 | Connettività DICOM
6 | Software cardiologico completo di libreria misure
7 | Modalità di imaging 2D, ColorDoppler, Power Doppler, Doppler pulsato e continuo, M-Mode, M-Mode anatomico
8 | Software di intelligenza artificiale per le misurazioni Doppler
9 | Funzioni di auto-ottimizzazione dell’immagine B-Mode
10 | Software per la riduzione degli artefatti (riduzione artefatto di speckle)
11 | Preset per lo studio delle coronarie
12 | Modulo ECG completo di cavi
13 | Stampante bianco e nero
14 | Sistema operativo non fuori supporto
15 | Trasduttore phased array a matrice per applicazioni cardio adulto
Rif. | ACCESSORI OPZIONALI | Descrizione:
1 | Sonda lineare per esami vascolari
2 | Sonda lineare per esami muscolo-scheletrici
3 | Sonda convex per esami addominali
4 | Modulo Stress
5 | Modulo Strain per la valutazione del GLS del ventricolo sinistro
6 | Modulo Strain per la valutazione dell’atrio sinistro
7 | Modulo Strain per la valutazione del ventricolo destro
8 | Calcolo automatico della EF