## emodinamica
Emodinamica
N.B.: tenuto conto che per ogni singolo riferimento potranno essere proposti più dispositivi, il file dovrà essere compilato esplodendo ogni singola riga in ragione del numero di dispositivi proposti
KIT | Descrizione | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PRODUTTORE | REF | CND | RDM | CLASSE DI APPARTENENZA | LATEX FREE SI/NO | FTALATI FREE SI/NO | STERILE SI/NO
KIT BASE
Kit base, composto da:
kit 1 | Camice varie misure (eventualmente anche ad alta tenuta per pazienti ad alto rischio di infezione)
kit 2 | Telo monouso di protezione anti-X per ridurre le radiazioni diffuse durante le procedure interventistiche
kit 3 | Cuffia copriparatia
kit 4 | Ciotola diametro indic. 10 cm, 400 ml
kit 5 | Ciotola diametro indic. 15 cm
kit 6 | dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina (o altro idoneo principio attivo) che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
kit 7 | Garza 10x10 16 strati 20F (pacco da 10)
kit 8 | Telo a copertura del campo operatorio, anche di tipo pediatrico laddove richiesto, ad uso sia femorale che radiale di adeguate dimensioni (eventualmente anche ad alta tenuta per pazienti ad alto rischio di infezione)
kit 9 | Pinza fermatelo
kit 10 | Bisturi monouso lama 11
kit 11 | Spugna per disinfezione
kit 12 | Salvietta assorbente
kit 13 | Siringa 10 ml cono eccentrico (con sistema di sicurezza)
kit 14 | Guanti sterili (paia)
kit 15 | Gel "solidificatore" materiale contaminato
kit 16 | Kit di raccordi e trasduttore di pressione per iniettore manuale e per iniettore automatico
Rif. | Descrizione | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PRODUTTORE | REF | CND | RDM | CLASSE DI APPARTENENZA | LATEX FREE SI/NO | FTALATI FREE SI/NO | STERILE SI/NO
1. CORONAROGRAFIA
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
KIT CORONAROGRAFIA, composto da:
1.A | Ago 18 G 4 cm
1.B | Ago 21/20 G 4 cm
1.C | Ago insulina
1.D | Ciotola diam 10cm 400 ml colore diverso dal base
1.E | Ciotola diametro 30 cm alta 10 cm cilindrica
1.F | Telino 75x75 cm
1.G | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquido
1.H | Siringa 10 ml luer lock colore diverso dal base
1.I | Siringa 20 ml cono eccentrico
1.J | Introduttore arterioso per art. femorale vari calibro (da 4 a 8 F), lunghezza base indicativamente 11 cm,disponibile anche altre lunghezze, anche di tipo armato e presentato con rispettivo ago
1.K | Introduttore per arteria radiale idrofilico, da 4 a 7 F, lunghezza base indicativamente 10 cm e disponibile in varie lunghezze con possibilità di avere tranfissione e seldinger e presentato con rispettivo ago
1.L | Guida 0.035 standard J-tip (Disponibili anche 0.038 j-tip 0.035 J-tip , angled 0.035), varie lunghezze
1.M | Guida idrofilica J varie lunghezze
1.N | Cateteri diagnostici vari calibri (da 4 a 6 F) 100 cm disponibili in varie forme e materiali a seconda delle esigenze
1.O | elettrodi radiotrasparenti
1.P | sistema di medicazione approccio vascolare
1.Q | sistema di chiusura vascolare
1.R | Cerotto per medicazione trasparente sterile
2. ANGIOPLASTICA CON PALLONE
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI), costituito da:
2.A | garza 10x10 16s 20 F (pacco da 10)
2.B | garza laparotomica 50x60
2.C | Cateteri guida da 5 a 8 F disponibili in varie forme e materiali a seconda delle necessità
2.D | Y-adaptor 0.125 con valvola a scatto
2.E | Introducer per filo guida
2.F | dispositivo per la torsione della guida 0.014” (Torquer)
2.G | Inflation device, almeno 26 atm
2.H | Filo-guida 0.014, vari materiali e tipi e lunghezze,a seconda delle necessità. Disponibile estensore
2.I | Palloni per PTCA semicomplianti o non complianti disponibili di vari tipi e misure a seconda delle necessità, disponibili anche palloni per post-dilatazione
2.J | sistema di medicazione approccio vascolare
2.K | Dispositivo di chiusura accesso arterioso con sistema di emostasi ovvero sutura percutanea
2.L | Pallone (tipo cutting ballon) ovvero altri sistemi di aterotomia
2.M | Sistema di diagnostica intracoronarica (50% FFR; 50% IVUS. Eventu.: OCT)
3. ANGIOPLASTICA CON PALLONE PRECEDUTA DA CORONAROGRAFIA
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT CORONAROGRAFIA | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
4. ANGIOPLASTICA CON PALLONE MEDICATO
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
4.A | Pallone medicato o altri dispositivi per il rilascio del farmaco da offrire al miglior avanzamento tecnologico disponibile al momento della fornitura
/ | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
5. ANGIOPLASTICA CON PALLONE MEDICATO PRECEDUTA DA CORONAROGRAFIA
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
5.A | Pallone medicato o altri dispositivi per il rilascio del farmaco da offrire al miglior avanzamento tecnologico disponibile al momento della fornitura
/ | KIT CORONAROGRAFIA | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
6. ANGIOPLASTICA CON STENT METALLICO
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
KIT ANGIOPLASTICA BMS, costituito da:
6.A | Stent metallici disponibili in varie lunghezze, diametri e forme a seconda delle necessità
7. ANGIOPLASTICA CON STENT METALLICO PRECEDUTA DA CORONAROGRAFIA
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT CORONAROGRAFIA | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT ANGIOPLASTICA BMS | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
8. ANGIOPLASTICA CON STENT MEDICATO
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
KIT ANGIOPLASTICA DES, costituito da:
8.A | Stent medicati DES e BVS (15% del totale) disponibili in varie lunghezze, diametri e tipologie a seconda delle necessità
9. ANGIOPLASTICA CON STENT MEDICATO PRECEDUTA DA CORONAROGRAFIA
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT CORONAROGRAFIA | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT ANGIOPLASTICA DES | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
10. ANGIOPLASTICA CRONIC TOTAL OCCLUSION (CTO)
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT CORONAROGRAFIA | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
10.A | introduttore disponibile in varie forme, misure e materiali a seconda delle necessità
10.B | guide angiografiche 0.035
10.C | cateteri guida 6,7,8 F 100 cm con side holes
10.D | Y - adaptor (valvola a Y)
10.E | inflation device
10.F | guide coronariche dedicate e non per CTO 0.014, circa 190 cm, vari materiali e tipi a seconda delle necessità. Disponibile estensore dedicato circa 145 cm
10.G | Guide 0.010 per esternalizzazione (300 cm)
10.H | Microcateteri di varie lunghezze, tipologie e funzioni
10.I | Sistema di diagnostica intracoronarica IVUS
10.J | Palloni per PTCA semicomplianti e non complianti disponibili di vari tipi e misure a seconda delle necessità
10.K | Stent DES e BVS (15% del numero totale) disponibili in varie lunghezze, diametri e tipologie a seconda delle necessità
10.L | Sistema di chiusura vascolare
11. BIOPSIA ENDOMIOCARDICA
KIT BIOPSIA composto da:
11.A | Ago 18 ga 4cm
11.B | Ago 22 ga 3cm
11.C | Camice varie misure (eventualmente anche ad alta tenuta per pazienti ad alto rischio di infezione)
11.D | Cuffia copristrumenti 45 cm
11.E | Ciotola diam 10cm 400 ml
11.F | Ciotola diam 10cm 400 ml
11.G | Telino 75x90 con foro adesivo
11.H | Telo a copertura del campo operatorio ad uso sia femorale che radiale di adeguate dimensioni (eventualmente anche ad alta tenuta per pazienti ad alto rischio di infezione)
11.I | Telino adesivo biaccoppiato 75x90
11.J | Garza 10x10 16S 20F (pacco da 10)
11.K | Introduttore 7F
11.L | Spugna per disinfezione
11.M | Salvietta assorbente
11.N | Ago 17 GA7cm
11.O | Siringa 10 ml cono eccentrico (con sistema di sicurezza)
Via femorale
11.P | Guida J 0.038 150 cm
11.Q | Catetere Cournand o multiuso (MP) 7F
11.R | Introduttore Sheet modified standard multipurpose 7F circa 98 cm
11.S | Biotomo 7F per accesso femorale modellabile o flessibile (entrambi disponibili), anche per uso neonatale laddove richiesto
Via giugulare
11.T | Biotomo modellabile 7F per via giugulare, anche per uso neonatale laddove richiesto
12. CATETERISMO CARDIACO
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
12.A | Set monitoraggio pressione
12.B | Introduttore 6-7 F anche di tipo pediatrico laddove richiesto
12.C | Siringa 1ml (con sistema di sicurezza)
12.D | Ago 18 Ga 7 cm
12.E | Ago 18 G 5 cm
12.F | Ago 21 G 5 cm
12.G | Ago 22 G
12.H | Rotante a due / tre vie (entrambi disponibili)
12.I | Catetere multiuso (MP) 6-7 F
12.J | Guida 0.035-0.038 J-tip 150 cm
12.K | Catetere tipo Swan-Ganz 7F doppio lume 110 cm
13. VALVULOPLASTICA AORTICA
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT CORONAROGRAFIA | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
/ | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
13.A | Cateteri diagnostici varie curve
13.B | guida diagnostica 0,35" varie lunghezze
13.C | guida idrofilica varie lunghezze
13.D | guida 0.035 x 260 cm ad alto supporto “pre-formata”
13.E | Introduttore femorale
13.F | sistema di chiusura vascolare
13.G | Pallone per valvuloplastica di varie lunghezze e diametri, disponibili anche con cateteri di 4F per uso neonatale (laddove richiesto)
13.H | catetere per stimolazione cardiaca
14. PACE-MAKER TEMPORANEO (STIMOLAZIONE PROVVISORIA)
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
14.A | Ago AG 18-7
14.B | Introduttore 6-7F 11 cm
14.C | Elettrocatetere per stimolazione temporanea
14.D | Filo sutura 2.0
15. Chiusura DIA / DIV / PFO / PDA
/ | KIT BASE | I dispositivi relativi alla presente procedura sono già presenti in procedure precedenti
15.A | Sistema di chiusura di differenti tipologie e misure comprensivi della specifica strumentazione
16. IMPIANTO FILTRO CAVALE
16.A | Angiografia diagnostica femorale
16.B | filtro cavale rimovilbile con posizionamento femorale brachiale e giugulare

## elettrofisiologia
Elettrofisiologia
N.B.: tenuto conto che per ogni singolo riferimento potranno essere proposti più dispositivi, il file dovrà essere compilato esplodendo ogni singola riga in ragione del numero di dispositivi proposti
Rif. | Descrizione | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PRODUTTORE | REF | CND | RDM | CLASSE DI APPARTENENZA | LATEX FREE SI/NO | FTALATI FREE SI/NO | STERILE SI/NO
1. STUDIO ELETTROFISIOLOGICO
1.A | Ago 18 G 7 cm
1.B | Ago 21 G 4 cm
1.C | Ago 25 da 16 mm
1.D | Bisturi monouso lama n. 11
1.E | Pinze fissateli monouso
1.F | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
1.G | Ciotola grande indicativamente da cm 25
1.H | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
1.I | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
1.J | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
1.K | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
1.L | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
1.M | Copripedale (misure differenti)
1.N | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
1.O | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
1.P | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
1.Q | Salviette assorbenti
1.R | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
1.S | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
1.T | Siringa standard 20 cc con luer lock
1.U | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
1.V | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
1.W | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
1.X | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
1.Y | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
1.Z | Telo TNT 75x75 cm monouso
1.AA | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
1.AB | Catetere quadripolare diagnostico (differenti curvature e F)
1.AC | Cateteri deflettibili decapolari da seno coronarico (ampia gamma di curvature e differenti F)
1.AD | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
1.AE | Cerotto per medicazione trasparente sterile
1.AF | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
1.AG | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
2. PERICARDIOCENTESI
2.A | Ago 21 G 4 cm
2.B | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
2.C | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
2.D | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
2.E | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
2.F | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
2.G | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
2.H | Siringa standard 50 cc con luer lock
Kit pericardiocentesi composto da:
2.I | · Ago da pericardiocentesi (differenti lunghezze)
2.J | · Guida a J 0.035” di lunghezza 80 cm circa
2.K | · Dilatatore 9 F 20 cm
2.L | · Fissatore per catetere
2.M | · Catetere tipo Pig Tail
2.N | · Bisturi monouso lama n. 11
2.O | · Sistema di aspirazione con sacca di raccolta da 1 litro
2.P | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
2.Q | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm
3. ABLAZIONE DEL NODO ATRIOVENTRICOLARE
3.A | Ago 18 G 7 cm
3.B | Ago 25 G da 16 mm
3.C | Bisturi monouso lama n. 11
3.D | Pinze fissateli monouso
3.E | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
3.F | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
3.G | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
3.H | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
3.I | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
3.J | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
3.K | Copripedale (misure differenti)
3.L | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
3.M | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
3.N | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
3.O | Salviette assorbenti
3.P | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
3.Q | Siringa standard 10 cc con luer lock
3.R | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
3.S | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
3.T | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
3.U | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
3.V | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
3.W | Introduttore lungo (differenti curvature e F)
3.X | Catetere quadripolare diagnostico (differenti curvature e F)
3.Y | Catetere monodirezionale per ablazione (differenti curvature e F)
3.Z | Catetere monodirezionale per ablazione irrigato (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa) (differenti curvature e F)
3.AA | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
3.AB | Piastre monouso per elettrobisturi
3.AC | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
4. ABLAZIONE DI FIBRILLAZIONE ATRIALE CON SISTEMA DI MAPPAGGIO NON FLUOROSCOPICO
4.A | Ago 18 G 7 cm
4.B | Ago 21 G 4 cm
4.C | Ago 25 G da 16 mm
4.D | Bisturi monouso lama n. 11
4.E | Pinze fissateli monouso
4.F | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
4.G | Ciotola grande indicativamente cm 25
4.H | Ciotola piccola indicativamente cm. 7 da 100 ml
4.I | Ciotola piccola indicativamente cm. 10 da 400 ml
4.J | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
4.K | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
4.L | Cuffia copri paratia (misure diverse massimo 120x100 cm)
4.M | Copripedale (misure differenti)
4.N | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
4.O | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
4.P | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
4.Q | Salviette assorbenti
4.R | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
4.S | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
4.T | Siringa standard 20 cc con luer lock
4.U | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
4.V | Telo femorale 1 lato trasparente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
4.W | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
4.X | Telo TNT biaccoppiato150x180 cm monouso
4.Y | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
4.Z | Telo TNT 75x75 cm monouso
4.AA | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
4.AB | Catetere deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
4.AC | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
4.AD | Catetere tetrapolare (differenti curvature e F)
4.AE | Catetere ablatore irrigato a circuito aperto mono o bi-direzionale con ampia gamma di curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico, con sensore di contatto (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa) (differenti curvature e F) ed eventualmente compatibile con modalità alta potenza-breve durata
4.AF | Catetere ablatore irrigato a circuito aperto mono o bi-direzionale con ampia gamma di curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa) (differenti curvature e F)
4.AG | Catetere per mappaggio ad alta densità, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico
4.AH | Patch di riferimento del sistema
4.AI | Trasduttore di pressione
4.AJ | Cerotto per medicazione trasparente sterile
4.AK | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
4.AL | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
4.AM | Introduttore lungo transettale (varie curvature e lunghezze)
4.AN | Introduttore lungo steerable (varie curvature e lunghezze) eventualmente visualizzabile al sistema di mappaggio 3d
4.AO | Sensore di temperatura transesofageo
4.AP | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze)
4.AQ | Filo guida transettale
4.AR | Kit per ACT test
4.AS | Piastre monouso per elettrobisturi
5. ABLAZIONE DI FA CON CRIOABLAZIONE DELLE VENE POLMONARI
5.A | Ago 18 G 7 cm
5.B | Ago 21 G 4 cm
5.C | Ago 25 da 16 mm
5.D | Bisturi monouso lama n. 11
5.E | Pinze fissateli monouso
5.F | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
5.G | Ciotola grande indicativamente da cm 25
5.H | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
5.I | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
5.J | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
5.K | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
5.L | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
5.M | Copripedale (misure differenti)
5.N | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
5.O | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
5.P | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
5.Q | Salviette assorbenti
5.R | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
5.S | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
5.T | Siringa standard 20 cc con luer lock
5.U | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
5.V | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
5.W | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
5.X | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
5.Y | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
5.Z | Telo TNT 75x75 cm monouso
5.AA | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
5.AB | Elettrocatetere quadripolare con relativo cavo di connessione
5.AC | Elettrocatetere del seno coronarico con relativo cavo di connessione
5.AD | Elettrocatetere per mappaggio vene polmonari compatibile con sistema per crioablazione a pallone
5.AE | Catetere di isolamento delle vene polonari ADV orientabile a pallone per crioablazione delle vene polmonari
5.AF | Introduttore lungo deflettibile con diametro interno da 12 F e dilatatore compatibile con filo guida da 0,035''
5.AG | Coppia di palcche per defibrillazione/stimolazione esterna
5.AH | Introduttore da transettale
5.AI | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze)
5.AJ | Guida configurazione a J lunghezza 50cm
6. ABLAZIONE DI FLUTTER ATRIALE TIPICO
6.A | Ago 18 G 7 cm
6.B | Ago 21 G 4 cm
6.C | Ago 25 da 16 mm
6.D | Bisturi monouso lama n. 11
6.E | Pinze fissateli monouso
6.F | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
6.G | Ciotola grande indicativamente da cm 25
6.H | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
6.I | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
6.J | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
6.K | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
6.L | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
6.M | Copripedale (misure differenti)
6.N | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
6.O | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
6.P | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
6.Q | Salviette assorbenti
6.R | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
6.S | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
6.T | Siringa standard 20 cc con luer lock
6.U | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
6.V | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
6.W | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
6.X | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
6.Y | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
6.Z | Telo TNT 75x75 cm monouso
6.AA | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
6.AB | Introduttore lungo(differenti curvature e F)
6.AC | Catetere deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
6.AD | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
6.AE | Catetere deflettibile decapolare da cresta terminale (differenti curvature e F)
6.AF | Catetere non deflettibile decapolare da cresta terminale (differenti curvature e F)
6.AG | Catetere deflettibile ventipolare da cresta terminale (differenti curvature e F)
6.AH | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
6.AI | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
6.AJ | Catetere mono- o bi-direzionale per ablazione irrigato (e relativo deflussore per pompa) (differenti curvature e F)
6.AK | Catetere mono- o bi-direzionale per ablazione con punta da 8 mm (differenti curvature e F)
6.AL | Piastre monouso per elettrobisturi
7. ABLAZIONE DI FLUTTER ATRIALE ATIPICO/TACHICARDIA ATRIALE CON SISTEMA DI MAPPAGGIO NON FLUOROSCOPICO
7.A | Ago 18 G 7 cm
7.B | Ago 21 G 4 cm
7.C | Ago 25 da 16 mm
7.D | Bisturi monouso lama n. 11
7.E | Pinze fissateli monouso
7.F | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
7.G | Ciotola grande indicativamente da cm 25
7.H | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
7.I | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
7.J | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
7.K | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
7.L | Cuffia copri paratia (misure diverse massimo 120x100 cm)
7.M | Copripedale (misure differenti)
7.N | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
7.O | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
7.P | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
7.Q | Salviette assorbenti
7.R | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
7.S | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
7.T | Siringa standard 20 cc con luer lock
7.U | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
7.V | n. 1 Telo femorale 1 lato trasparente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
7.W | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
7.X | Telo TNT biaccoppiato150x180 cm monouso
7.Y | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
7.Z | Telo TNT 75x75 cm monouso
7.AA | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
7.AB | Catetere deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
7.AC | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
7.AD | Catetere deflettibile decapolare da cresta terminale (differenti curvature e F)
7.AE | Catetere non deflettibile decapolare da cresta terminale (differenti curvature e F)
7.AF | Catetere deflettibile ventipolare da cresta terminale (differenti curvature e F)
7.AG | Catetere ablatore irrigato a circuito aperto mono o bi-direzionale con ampia gamma di curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico, con sensore di contatto (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa) (differenti curvature e F)
7.AH | Catetere ablatore irrigato a circuito aperto mono o bi-direzionale con ampia gamma di curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa) (differenti curvature e F)
7.AI | Catetere per mappaggio ad alta densità, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico
7.AJ | Patch di riferimento del sistema
7.AK | Trasduttore di pressione
7.AL | Cerotto per medicazione trasparente sterile
7.AM | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
7.AN | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
7.AO | Introduttore lungo transettale (varie curvature e lunghezze)
7.AP | Introduttore lungo steerable (varie curvature e lunghezze)
7.AQ | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze)
7.AR | Filo guida transettale
7.AS | Kit per ACT test
7.AT | Piastre monouso per elettrobisturi
8. ABLAZIONE DI TACHICARDIA NODALE O WPW
8.A | Ago 18 G 7 cm
8.B | Ago 21 G 4 cm
8.C | Ago 25 G da 16 mm
8.D | Bisturi monouso lama n. 11
8.E | Pinze fissateli monouso
8.F | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
8.G | Ciotola grande indicativamente da cm 25
8.H | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
8.I | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
8.J | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
8.K | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
8.L | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
8.M | Copripedale (misure differenti)
8.N | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
8.O | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
8.P | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
8.Q | Salviette assorbenti
8.R | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
8.S | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
8.T | Siringa standard 20 cc con luer lock
8.U | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
8.V | n. 1 Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
8.W | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
8.X | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
8.Y | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
8.Z | Telo TNT 75x75 cm monouso
8.AA | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
8.AB | Cateteri quadripolari diagnostici (differenti curvature e F)
8.AC | Catetere deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
8.AD | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
8.AE | Cerotto per medicazione trasparente sterile
8.AF | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
8.AG | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
8.AH | Catetere mono- o bi-direzionale per ablazione con punta da 4 mm (differenti curvature e F)
8.AI | Catetere ablatore irrigato a circuito aperto mono o bi-direzionale con ampia gamma di curvature (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa) (differenti curvature e F)
8.AJ | Introduttore lungo (differenti curvature e F)
8.AK | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze)
8.AL | Filo guida transettale
8.AM | Piastre monouso per elettrobisturi
9. ABLAZIONE DI TACHICARDIA NODALE O WPW CON SISTEMA DI MAPPAGGIO NON FLUOROSCOPICO
9.A | Ago 18 G 7 cm
9.B | Ago 21 G 4 cm
9.C | Ago 25 G da 16 mm
9.D | Bisturi monouso lama n. 11
9.E | Pinze fissateli monouso
9.F | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
9.G | Ciotola grande indicativamente da cm. 25
9.H | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
9.I | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
9.J | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
9.K | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
9.L | Cuffia copri paratia (misure diverse massimo 120x100 cm)
9.M | Copripedale (misure differenti)
9.N | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
9.O | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
9.P | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
9.Q | Salviette assorbenti
9.R | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
9.S | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
9.T | Siringa standard 20 cc con luer lock
9.U | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
9.V | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
9.W | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
9.X | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
9.Y | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
9.Z | Telo TNT 75x75 cm monouso
9.AA | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
9.AB | Catetere deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
9.AC | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
9.AD | Cateteri quadripolari diagnostici (curva josephson o cournad)
9.AE | Catetere ablatore irrigato/non irrigato mono o bi-direzionale differenti curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopio
9.AF | Cerotto per medicazione trasparente sterile
9.AG | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
9.AH | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
9.AI | Introduttore lungo transettale (varie curvature e lunghezze)
9.AJ | Introduttore lungo steerable (varie curvature e lunghezze)
9.AK | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze)
9.AL | Filo guida transettale
9.AM | Kit per ACT test
9.AN | Patch di riferimento del sistema
10. ABLAZIONE DI TACHICARDIA VENTRICOLARE CON SISTEMA DI MAPPAGGIO NON FLUOROSCOPICO
10.A | Ago 18 G 7 cm
10.B | Ago 21 G 4 cm
10.C | Ago 25 da 16 mm
10.D | Bisturi monouso lama n. 11
10.E | Pinze fissateli monouso
10.F | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
10.G | Ciotola grande indicativamente da cm 25
10.H | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
10.I | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
10.J | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
10.K | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
10.L | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
10.M | Copripedale (misure differenti)
10.N | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
10.O | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
10.P | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
10.Q | Salviette assorbenti
10.R | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
10.S | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
10.T | Siringa standard 20 cc con luer lock
10.U | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
10.V | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
10.W | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
10.X | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
10.Y | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
10.Z | Telo TNT 75x75 cm monouso
10.AA | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
10.AB | Introduttori arteriosi armati valvolati, di varie lunghezze (differenti F – da 9 a 6 F)
10.AC | Introduttore lungo transettale (differenti curvature e lunghezze)
10.AD | Introduttori lunghi steerable (varie curvature e lunghezze)
10.AE | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze)
10.AF | Filo guida transettale
10.AG | Cateteri quadripolari diagnostici (differenti curvature e F)
10.AH | Catetere deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
10.AI | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
10.AJ | Catetere ablatore irrigato con punta 3,5mm a circuito aperto mono o bi-direzionale differenti curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico, con sensore di contatto (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa)
10.AK | Catetere ablatore irrigato con punta 3,5mm a circuito aperto mono o bi-direzionale con differenti curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa)
10.AL | Catetere per mappaggio ad alta densità, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico
10.AM | Patch di riferimento del sistema
10.AN | Trasduttore di pressione
10.AO | Cerotto per medicazione trasparente sterile
10.AP | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
10.AQ | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
10.AR | Kit per ACT test
10.AS | Piastre monouso per elettrobisturi
10.AT | Guida angiografica 0.035”, di circa 150 cm di lunghezza, con punta atraumatica morbida a J, ad anima fissa teflonata con tratto distale morbido atraumatico di circa 5 cm ed estremità prossimale rigida
10.AU | Guida angiografica idrofila standard 0.035”, di lunghezza 150 cm, con punta atraumatica a J e variabile grado di supporto del corpo nelle versioni sia morbida che stiff
10.AV | Cateteri angiografici diagnostici, monouso sterili per coronarografia ed angiografia cardiaca di differenti diametri esterni (da 4 a 6 F) e di varie curve e lunghezze, softip, con lume interno non inferiore a 0.035”.
10.AW | Dispositivo per chiusura percutanea meccanica diretta dell’accesso arterioso (sistemi per emostasi a base di collagene)
10.AX | Dispositivo per chiusura percutanea chirurgica diretta dell’accesso arterioso (sistemi per emostasi con sistema di sutura o di clip)
Prodotti per accesso in pericardio (ablazione epicardica):
10.AY | Ago con punta curva tipo Tuohy 17G (80-90mm) per accesso in spazio pericardico da puntura subxifoidea
10.AZ | Guida J 0.035” di lunghezza 80 cm circa
10.BA | Introduttore lungo transettale (varie curvature)
10.BB | Introduttore lungo steerable per accesso in pericardio
10.BC | Catetere bidirezionale non irrigato per ablazione con punta da 4 o 8 mm
10.BD | Pallone da angioplastica nel sistema arterioso periferico, di ampie dimensioni (25x40 mm.), da gonfiare nello spazio pericardico a protezione del n. frenico
10.BE | Dispositivo di gonfiaggio e sgonfiaggio con manometro (indeflator) per palloncini da angioplastica: Sistema di controllo della pressione di gonfiaggio da non meno di 20 Atm, in grado di evidenziare incrementi di almeno 1 Atm. Siringa da 20 cc, trasparente per gonfiaggi accurati e sgonfiaggi rapidi. Impugnatura con presa anatomica e con prolunga di raccordo trasparente, con inserito un rubinetto a tre vie.
11. CRIOABLAZIONE DI TPSV INTRANODALE CON SISTEMA DI MAPPAGGIO
11.A | Ago18G7cm
11.B | Ago21G4cm
11.C | Ago25Gda16mm
11.D | Bisturi monouso lama n. 11
11.E | Pinze fissateli monouso
11.F | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
11.G | Ciotola grande indicativamente da cm 25
11.H | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
11.I | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
11.J | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
11.K | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
11.L | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
11.M | Copripedale (misure differenti)
11.N | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
11.O | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
11.P | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
11.Q | Salviette assorbenti
11.R | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
11.S | Siringa standard 20 cc con luer lock
11.T | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
11.U | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
11.V | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
11.W | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
11.X | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
11.Y | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
11.Z | T elo TNT 75x75 cm monouso
11.AA | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
11.AB | Catetere da seno coronarico decapolare distanza interelettrodica 2-8-2 con curva preformata e ulteriore curvatura a piccolo raggio della punta, lunghezza 110 cm circa, completo dei relativi cavi di connessione e tutto il necessartio per il suo corretto funzionamento
11.AC | Catetere quadripolare distanza interelettrodica (i.e.) 10-10-10 con punta deflettibile, tipo cod. 36B-35R o equivalenti, completo dei relativi cavi di connessione e tutto il necessario per il suo corretto funzionamento
11.AD | Catetere per crioablazione della famiglia Freezor con tipo di curva della punta a scelta e con numero, spaziatura e dimensione elettrodica a scelta, completo dei relativi cavi di connessione e tutto il necessario per il suo corretto funzionamento
11.AE | Introduttore lungo deflettibile con diametro interno da 12 F e dilatatore compatibile con filo guida da 0,035''
11.AF | Coppia di palcche per defibrillazione/stimolazione esterna
*Tutti i cateteri devono essere completi dei relativi cavi di connessione e tutto il necessario per il loro corretto funzionamento

## chir vasc
Chirurgia vascolare
N.B.: tenuto conto che per ogni singolo riferimento potranno essere proposti più dispositivi, il file dovrà essere compilato esplodendo ogni singola riga in ragione del numero di dispositivi proposti
Rif. | Descrizione | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO OFFERTO | PRODUTTORE | REF | CND | RDM | CLASSE DI APPARTENENZA | LATEX FREE SI/NO | FTALATI FREE SI/NO | STERILE SI/NO
1. Stenting arterioso con Bare Stent
1.A | Angiografia diagnostica femorale
1.B | guida 0,14
1.C | guida 0,18
1.D | guida 0,35 idrofilica stiff
1.E | guida 0,35 stiff
1.F | palloni 0,14
1.G | palloni 0,18
1.H | palloni 0,35
1.I | sistema di gonfiaggio
1.J | catetere guida
1.K | introduttori lunghi 45/65/90 cm
1.L | introduttori armati 45/65/90 cm
1.M | sistema di emostasi
1.N | stent self expanding
1.O | stent balloon expandible
2. Stenting carotideo
2.A | Angiografia diagnostica femorale
2.B | palloni 0,14 - 0,18
2.C | sistema di protezione distale
2.D | stent carotideo
2.E | guida 0,35 stiff 300 cm
2.F | introduttore armato 6-7-8 F 90 cm
2.G | catetere guida 6-7-8 F
2.H | sistema di emostasi
2.I | sistema di gonfiaggio compatibile ad alta pressione
3. Angioplastica diversi distretti arteriosi e venosi
3.A | Angiografia diagnostica femorale
3.B | guida 0,14
3.C | guida 0,18
3.D | guida 0,35 idrofilica stiff
3.E | guida 0,35 stiff
3.F | palloni 0,14
3.G | palloni 0,18
3.H | palloni 0,35
3.I | sistema di gonfiaggio
3.J | catetere guida
3.K | introduttori lunghi 45/65/90 cm
3.L | introduttori armati 45/65/90 cm
3.M | sistema di emostasi
4. Angiografia diagnostica femorale
4.A | kit con telo confezionamento e nr.1 telo femorale indicativamente 240x360 cm, con fori indicativ. 9 cm
4.B | teli medi 120x120cm
4.C | camice sterile
4.D | salviette assorbenti
4.E | garze sterili 10x10cm 16 strati (pacco da 10)
4.F | ciotola diametro 7/10 cm
4.G | ciotola diametro 10/15 cm
4.H | ciotola diametro 20/25 cm
4.I | Dispositivo di raccolta /smaltimento dei liquidi di scarto, eventualmente anche con disinfettante e coperchio a tenuta ermetica
4.J | bisturi lama 11
4.K | 1 copritubo trasparente sterile
4.L | copri paratia sterile
4.M | copripedale
4.N | siringhe luer lock 10ml
4.O | siringhe luer lock 20ml
4.P | rubinetto a una via
4.Q | ago arteria 18G
4.R | elettrodi ecg radiotrasparenti
4.S | sistemi dilatatore-introduttore femorale 4-5-6 F
4.T | catetere per diagnostica 4-5-6 F indicativ. 65 cm 80 cm
4.U | catetere idrofilico 4-5-6 F
4.V | sistema di iniezione mezzo di contrasto completo
4.W | guida idrofilica 0,35 150/180
4.X | guida teflonata 0,35 150/180
4.Y | ago cannula 14g-16g-18g-20g-22g
4.Z | medicazione per ago cannula
4.AA | guanti sterili paia
4.AB | deflussore per lavaggio catetere
4.AC | deflussore per fleboclisi
4.AD | Pinza fermatelo
4.AE | prolunga con rubunetto
4.AF | regolatore di flusso
5. Angiografia diagnostica radiale
5.A | kit con telo confezionamento e nr.1 telo femorale indicativamente 240x360 cm, con fori indicativ. 9 cm
5.B | teli medi 120x120cm
5.C | camice sterile
5.D | salviette assorbenti
5.E | garze sterili 10x10cm 16 strati (pacco da 10)
5.F | ciotola diametro 7/10 cm
5.G | ciotola diametro 10/15 cm
5.H | ciotola diametro 20/25 cm
5.I | Dispositivo di raccolta /smaltimento dei liquidi di scarto, eventualmente anche con disinfettante e coperchio a tenuta ermetica
5.J | bisturi lama 11
5.K | 1 copritubo trasparente sterile
5.L | copri paratia sterile
5.M | copripedale
5.N | siringhe luer lock 10ml
5.O | siringhe luer lock 20ml
5.P | rubinetto a una via
5.Q | ago arteria 18G
5.R | elettrodi ecg radiotrasparenti
5.S | sistemi dilatatore-introduttore 4-5-6 F
5.T | catetere per diagnostica 4-5-6 F indicativ. 100 cm 125 cm e più
5.U | catetere idrofilico 4-5-6 F
5.V | sistema di iniezione mezzo di contrasto completo
5.W | guida idrofilica 0,35 180/260/300
5.X | guida teflonata 0,35 180/260/300
5.Y | ago cannula 14g-16g-18g-20g-22g
5.Z | medicazione per ago cannula
5.AA | guanti sterili paia
5.AB | deflussore per lavaggio catetere
5.AC | deflussore per fleboclisi
5.AD | Pinza fermatelo
5.AE | prolunga con rubunetto
5.AF | regolatore di flusso
6. Angioplastica con pallone a rilascio di farmaco
6.A | Angiografia diagnostica femorale
6.B | guida 0,14
6.C | guida 0,18
6.D | guida 0,35 idrofilica stiff
6.E | guida 0,35 stiff
6.F | palloni 0,18
6.G | palloni 0,35
6.H | palloni DEB 0,14 - 0,18 - 0,35
6.I | sistema di gonfiaggio
6.J | catetere guida
6.K | introduttori lunghi 45/65/90 cm
6.L | introduttori armati 45/65/90 cm
6.M | sistema di emostasi
7. Stenting venoso
7.A | Angiografia diagnostica femorale
7.B | guida 0,35 idrofilica stiff
7.C | guida 0,35 stiff
7.D | introduttori lunghi 45/65/90 cm
7.E | introduttori armati 45/65/90 cm
7.F | stent self expanding certificato per vene
8. Stent a rilascio di farmaco
8.A | Angiografia diagnostica femorale
8.B | guida 0,14 - 0,18
8.C | guida 0,35 idrofilica stiff
8.D | guida 0,35 stiff
8.E | palloni 0,14
8.F | palloni 0,18
8.G | palloni 0,35
8.H | sistema di gonfiaggio
8.I | catetere guida
8.J | introduttori lunghi 45/65/90 cm
8.K | introduttori armati 45/65/90 cm
8.L | sistema di emostasi
8.M | stent self expanding DES
8.N | stent balloon expandible DES
9. Stenting con covered stent (escl. Covered Stent)
9.A | Angiografia diagnostica femorale
9.B | guida 0,14 - 0,18
9.C | guida 0,35 idrofilica stiff
9.D | guida 0,35 stiff
9.E | palloni 0,14
9.F | palloni 0,18
9.G | palloni 0,35
9.H | sistema di gonfiaggio
9.I | catetere guida
9.J | introduttori lunghi 45/65/90 cm
9.K | introduttori armati 45/65/90 cm
9.L | sistema di emostasi
10. Endoprotesi aorta addominale (escl. Endoprotesi)
10.A | Angiografia diagnostica femorale
10.B | catetere glidecath 5-6 f
10.C | introduttore 18-22 F
10.D | introduttore 12 - 16 F
10.E | pallone per dilatazione protesi
10.F | guide super-stiff o similari 0,35 300/260
10.G | sistema di emostasi per grossi accessi
11. Endoprotesi aorta toracica (escl. Endoprotesi)
11.A | Angiografia diagnostica femorale
11.B | catetere glidecath 5-6 f
11.C | introduttore 18-24 F (per endoprotesi aortiche)
11.D | pallone per dilatazione protesi
11.E | guide super-stiff o similari 0,35 300
11.F | sistema di emostasi per grossi accessi
11.G | catetere pig tail centimetrato
12. Procedura con aterotomo
12.A | Angiografia diagnostica femorale
12.B | guida 0,14 - 0,18
12.C | guida 0,35 idrofilica stiff
12.D | guida 0,35 stiff
12.E | palloni 0,14
12.F | palloni 0,18
12.G | palloni 0,35
12.H | sistema di gonfiaggio
12.I | catetere guida
12.J | introduttori lunghi 45/65/90 cm
12.K | introduttori armati 45/65/90 cm
12.L | sistema di emostasi
12.M | aterotomo
12.N | sistema di protezione distale
13. Trombectomia meccanica o con ultrasuoni
13.A | Angiografia diagnostica femorale
13.B | kit per trombectomia non farmacologica
14. Posizionamento/rimozione filtro cavale
14.A | Angiografia diagnostica femorale
14.B | filtro cavale rimovilbile con posizionamento femorale brachiale e giugulare
15. Embolizzazione con spirali
15.A | Angiografia diagnostica femorale
15.B | microcatetere 2,7-2,3 2,5 -2,0
15.C | microguida compatible con il microcatetere
15.D | spirale 0,18
15.E | spirali 0,35
15.F | coil puscher
15.G | siringhe in policarbonato luer lock 2,5 ml
16. Embolizzazione con spirali a rilascio controllato
16.A | Angiografia diagnostica femorale
16.B | microcatetere 2,7-2,3 2,5 -2,0
16.C | microguida compatible con il microcatetere (se non incluso nel kit microcatetere)
16.D | spirale a rilascio con relativo sistema
16.E | manipolo per il rilascio
16.F | sistema di emostasi
16.G | siringhe in policarbonato luer lock 2,5 ml
17. Embolizzazione con plug
17.A | Angiografia diagnostica radiale
17.B | catetere glidecath 5-6 f
17.C | sistemi dilatatore-introduttore femorale 7-8 F lungo
17.D | plug per embolizzazione
17.E | sistema di emostasi
18. Trombolisi farmacologica
18.A | Angiografia diagnostica femorale
18.B | catetere multiforo per trombolisi con sistema di infusione lungo anche 10 cm
18.C | sistema di iniezione mezzo di contrasto completo
18.D | guida 0,14 - 0,18