## SINTESI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO, CON FORMULA DEL CONTO DEPOSITO, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI ED ATTREZZATURE PER PROCEDURE DI EMODINAMICA, ELETTROFISIOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE GARA N. 2023-110-BAS CIG 98468505AD
Il sottoscritto_______________________, nato il __________________ a, __________________(Prov. ____), residente a_________________ (Prov. ____), Via_______________, in qualità di ___________ dell' impresa __________________________, con sede legale in _______________________(Prov.___) CAP ______ Via_______________________, con sede amministrativa in _______________(Prov.___) CAP ______ , Via____________, con codice fiscale n. ___________________ con partita IVA ___________________________ telefono n. ____________________ fax n._________________ posta elettronica certificata_______________________________________ soggetto che partecipa alla gara in qualità di ___________________________________
OFFRE
|  |  |  | Importi a base d'asta (IVA aclusa) | Importo complessivo offerto 48 mesi (IVA esclusa) | IVA applicata
A) Dispositivi medici per procedure di emodinamica, elettrofisiologia e chirurgia vascolare e Dispositivi medici accessori |  |  |  | 15207676.2 | €
B) Noleggio e assistenza tecnica attrezzature |  |  |  | 3446782.5 | €
C) Servizio |  |  |  | 240000 | €
TOTALE A)+B)+C) |  |  |  |  | €
[5 empty] | D) "Offerta Economica" Importo complessivo 48 MESI A) + B) + C) IVA ESCLUSA | € | b) di cui per oneri della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore (art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016) | €
[7 empty] | c) di cui costi del personale (art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016) | €
[5 empty] | E) "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (art. 26 D.Lgs. 81/2008) DUVRI non ribassabili e non modificabili IVA ESCLUSA | 6000
[5 empty] | D) + E) IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO IVA ESCLUSA | € | Base d'asta non superabile | € 18.900.458,70.=
DICHIARA
a) di mantenere valida e vincolata la propria offerta per un periodo di almeno 365 giorni dalla data di presentazione della medesima e di essere disponibile, su semplice richiesta dell’Azienda ULSS n. 7, a prorogarla per ulteriori 180 giorni
b) di avere preso visione nella formulazione dell’offerta dei prezzi dell’attuale elenco regionale dei prezzi di riferimento vigenti (OPRVE), di cui alla nota regionale prot. n. 65853 del 03/02/2023, attualmente sospesi e di impegnarsi, qualora, durante il periodo contrattuale, l’Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l’Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicassero i prezzi di riferimento dei dispositivi oggetto della presente gara, ad adeguare i propri prezzi a quelli di riferimento in applicazione dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016
C) Scomposizione dell'offerta economica secondo il modello sotto ripotato:
Voci di costo | Valore voce di costo | Incidenza percentuale sul prezzo offerto
Costi del personale*
Costo automezzi
Costo carburante
Costo materiali manutenzione
Costo prodotti sanificazione
Costo locali
Costo software
Costi interni per la sicurezza
Costi generali
Utile d’impresa
Altri costi (specificare)
Totale Prezzo offerto
Si chiede di compilare la suddetta tabella, indicando il valore e l’incidenza percentuale di tutte le voci di costo, compreso l’utile d’impresa, sul prezzo offerto. Con riferimento ai costi del personale devono essere specificati il monte ore del personale, tenendo conto anche delle ore mediamente non lavorate (malattia, ferie, ecc), nonchè tipologia, qualifica, tempo di impiego e CCNL.
*ndicare il costo del lavoro per ciascuna figura professionale con dettaglio del CCNL applicato
Data …./…./…. |  |  | Firma
…………………………………………………………………

## A) DM procedure e DM accessori
Emodinamica
N.B.: tenuto conto che per ogni singolo riferimento potranno essere proposti più dispositivi, il file dovrà essere compilato esplodendo ogni singola riga in ragione del numero di dispositivi proposti
KIT | Rif.to | Q.tà | Descrizione | CODICE PRODOTTO OFFERTO | Prezzo unitario dei singoli dispositivi offerti per singolo rif.to | Prezzo unitario del dispositivo tra quelli offerti, di maggior prezzo (G) | Prezzo complessivo (prezzo unitario offerto del DM più costoso per quantità) CxG |  | Prezzo complessivo (prezzo unitario offerto del DM più costoso X quantità) (CxG)
KIT BASE | [8 empty] | €
1 | KIT BASE, composto da:
| kit 1 | 2 | Camice varie misure (eventualmente anche ad alta tenuta per pazienti ad alto rischio di infezione)
| kit 2 | 1 | Telo monouso di protezione anti-X per ridurre le radiazioni diffuse durante le procedure interventistiche
| kit 3 | 2 | Cuffia copriparatia
| kit 4 | 1 | Ciotola diametro indic. 10 cm, 400 ml
| kit 5 | 1 | Ciotola diametro indic. 15 cm
| kit 6 | 1 | dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina (o altro idoneo principio attivo) che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
| kit 7 | 1 | Garza 10x10 16 strati 20F (pacco da 10)
| kit 8 | 1 | Telo a copertura del campo operatorio, anche di tipo pediatrico laddove richiesto, ad uso sia femorale che radiale di adeguate dimensioni (eventualmente anche ad alta tenuta per pazienti ad alto rischio di infezione)
| kit 9 | 1 | Pinza fermatelo
| kit 10 | 1 | Bisturi monouso lama 11
| kit 11 | 1 | Spugna per disinfezione
| kit 12 | 1 | Salvietta assorbente
| kit 13 | 1 | Siringa 10 ml cono eccentrico (con sistema di sicurezza)
| kit 14 | 2 | Guanti sterili (paia)
| kit 15 | 1 | Gel "solidificatore" materiale contaminato
| kit 16 | 1.1 | Kit di raccordi e trasduttore di pressione per iniettore manuale e per iniettore automatico
KIT | Rif.to | Q.tà | Descrizione |  | Prezzo unitario dei singoli dispositivi offerti per singolo rif.to | Prezzo unitario del dispositivo tra quelli offerti, di maggior prezzo | Prezzo complessivo (prezzo unitario offerto del DM più costoso per quantità) CxG | Fabbisogno 48 mesi procedure | Prezzo offerto per PROCEDURA | Totale 48 mesi per singola procedura
1. CORONAROGRAFIA | [7 empty] | 3920 | € | €
1 |  | KIT BASE
1 |  | KIT CORONAROGRAFIA, composto da:
| 1.A | 1 | Ago 18 G 4 cm
| 1.B | 1 | Ago 21/20 G 4 cm
| 1.C | 1 | Ago insulina
| 1.D | 1 | Ciotola diam 10cm 400 ml colore diverso dal base
| 1.E | 1 | Ciotola diametro 30 cm alta 10 cm cilindrica
| 1.F | 1 | Telino 75x75 cm
| 1.G | 1 | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquido
| 1.H | 1 | Siringa 10 ml luer lock colore diverso dal base
| 1.I | 2 | Siringa 20 ml cono eccentrico
| 1.J | 0.5 | Introduttore arterioso per art. femorale vari calibro (da 4 a 8 F), lunghezza base indicativamente 11 cm,disponibile anche altre lunghezze, anche di tipo armato e presentato con rispettivo ago
| 1.K | 0.7 | Introduttore per arteria radiale idrofilico, da 4 a 7 F, lunghezza base indicativamente 10 cm e disponibile in varie lunghezze con possibilità di avere tranfissione e seldinger e presentato con rispettivo ago
| 1.L | 1.1 | Guida 0.035 standard J-tip (Disponibili anche 0.038 j-tip 0.035 J-tip , angled 0.035), varie lunghezze
| 1.M | 0.1 | Guida idrofilica J varie lunghezze
| 1.N | 2.5 | Cateteri diagnostici vari calibri (da 4 a 6 F) 100 cm disponibili in varie forme e materiali a seconda delle esigenze
| 1.O | 5 | elettrodi radiotrasparenti
| 1.P | 0.5 | sistema di medicazione approccio vascolare
| 1.Q | 0.2 | sistema di chiusura vascolare
| 1.R | 1 | Cerotto per medicazione trasparente sterile
| PREZZO OFFERTO PER KIT CORONAROGRAFIA costruito considerando per ciascun dispositivo offerto, quello di costo maggiore, da riportare in tutte le procedure nelle queli il Kit è previsto | [6 empty] | €
2. ANGIOPLASTICA CON PALLONE | [7 empty] | 24 | € | €
1 |  | KIT BASE
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI), costituito da:
| 2.A | 2 | garza 10x10 16s 20 F (pacco da 10)
| 2.B | 2 | garza laparotomica 50x60
| 2.C | 1.3 | Cateteri guida da 5 a 8 F disponibili in varie forme e materiali a seconda delle necessità
| 2.D | 1 | Y-adaptor 0.125 con valvola a scatto
| 2.E | 1 | Introducer per filo guida
| 2.F | 1 | dispositivo per la torsione della guida 0.014” (Torquer)
| 2.G | 1.2 | Inflation device, almeno 26 atm
| 2.H | 2.5 | Filo-guida 0.014, vari materiali e tipi e lunghezze,a seconda delle necessità. Disponibile estensore
| 2.I | 2.5 | Palloni per PTCA semicomplianti o non complianti disponibili di vari tipi e misure a seconda delle necessità, disponibili anche palloni per post-dilatazione
| 2.J | 0.5 | sistema di medicazione approccio vascolare
| 2.K | 0.2 | Dispositivo di chiusura accesso arterioso con sistema di emostasi ovvero sutura percutanea
| 2.L | 0.1 | Pallone (tipo cutting ballon) ovvero altri sistemi di aterotomia
| 2.M | 0.3 | Sistema di diagnostica intracoronarica (50% FFR; 50% IVUS. Eventu.: OCT)
| PREZZO OFFERTO PER KIT ANGIOPLASTICA SENZA PROTESI costruito considerando per ciascun dispositivo offerto, quello di costo maggiore, da riportare in tutte le procedure nelle queli il Kit è previsto | [6 empty] | €
3. ANGIOPLASTICA CON PALLONE PRECEDUTA DA CORONAROGRAFIA | [7 empty] | 24 | € | €
1 |  | KIT BASE
1 |  | KIT CORONAROGRAFIA come da procedura 1.
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) come da procedura 2.
4. ANGIOPLASTICA CON PALLONE MEDICATO | [7 empty] | 112 | € | €
1 |  | KIT BASE
| 4.A | 1 | Pallone medicato o altri dispositivi per il rilascio del farmaco da offrire al miglior avanzamento tecnologico disponibile al momento della fornitura
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) come da procedura 2.
5. ANGIOPLASTICA CON PALLONE MEDICATO PRECEDUTA DA CORONAROGRAFIA | [7 empty] | 36 | € | €
1 |  | KIT BASE
| 5.A | 1 | Pallone medicato o altri dispositivi per il rilascio del farmaco da offrire al miglior avanzamento tecnologico disponibile al momento della fornitura
1 |  | KIT CORONAROGRAFIA come da procedura 1.
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) come da procedura 2.
6. ANGIOPLASTICA CON STENT METALLICO | [7 empty] | 36 | € | €
1 |  | KIT BASE
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) come da procedura 2.
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA BMS, costituito da:
| 6.A | 1.5 | Stent metallici disponibili in varie lunghezze, diametri e forme a seconda delle necessità
| PREZZO OFFERTO PER KIT ANGIOPLASTICA BMS costruito considerando per ciascun dispositivo offerto, quello di costo maggiore, da riportare in tutte le procedure nelle queli il Kit è previsto | [6 empty] | €
7. ANGIOPLASTICA CON STENT METALLICO PRECEDUTA DA CORONAROGRAFIA | [7 empty] | 36 | € | €
1 |  | KIT BASE
1 |  | KIT CORONAROGRAFIA come da procedura 1.
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) come da procedura 2.
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA BMS come da procedura 6.
8. ANGIOPLASTICA CON STENT MEDICATO | [7 empty] | 340 | € | €
1 |  | KIT BASE
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) come da procedura 2.
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA DES, costituito da:
| 8.A | 1.7 | Stent medicati DES e BVS (15% del totale) disponibili in varie lunghezze, diametri e tipologie a seconda delle necessità
| PREZZO OFFERTO PER KIT ANGIOPLASTICA DES costruito considerando per ciascun dispositivo offerto, quello di costo maggiore, da riportare in tutte le procedure nelle queli il Kit è previsto | [6 empty] | €
9. ANGIOPLASTICA CON STENT MEDICATO PRECEDUTA DA CORONAROGRAFIA | [7 empty] | 2520 | € | €
1 |  | KIT BASE
1 |  | KIT CORONAROGRAFIA come da procedura 1.
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) come da procedura 2.
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA DES come da procedura 8.
10. ANGIOPLASTICA CRONIC TOTAL OCCLUSION (CTO) | [7 empty] | 116 | € | €
1 |  | KIT BASE
1 |  | KIT CORONAROGRAFIA come da procedura 1.
| 10.A | 2.2 | introduttore disponibile in varie forme, misure e materiali a seconda delle necessità
| 10.B | 2.2 | guide angiografiche 0.035
| 10.C | 1.5 | cateteri guida 6,7,8 F 100 cm con side holes
| 10.D | 1.2 | Y - adaptor (valvola a Y)
| 10.E | 1.2 | inflation device
| 10.F | 4 | guide coronariche dedicate e non per CTO 0.014, circa 190 cm, vari materiali e tipi a seconda delle necessità. Disponibile estensore dedicato circa 145 cm
| 10.G | 0.3 | Guide 0.010 per esternalizzazione (300 cm)
| 10.H | 1.65 | Microcateteri di varie lunghezze, tipologie e funzioni
| 10.I | 1 | Sistema di diagnostica intracoronarica IVUS
| 10.J | 4 | Palloni per PTCA semicomplianti e non complianti disponibili di vari tipi e misure a seconda delle necessità
| 10.K | 2.5 | Stent DES e BVS (15% del numero totale) disponibili in varie lunghezze, diametri e tipologie a seconda delle necessità
| 10.L | 1.5 | Sistema di chiusura vascolare
11. BIOPSIA ENDOMIOCARDICA | [7 empty] | 40 | € | €
1 |  | KIT BIOPSIA composto da:
| 11.A | 1 | Ago 18 ga 4cm
| 11.B | 1 | Ago 22 ga 3cm
| 11.C | 1.5 | Camice varie misure (eventualmente anche ad alta tenuta per pazienti ad alto rischio di infezione)
| 11.D | 1 | Cuffia copristrumenti 45 cm
| 11.E | 1 | Ciotola diam 10cm 400 ml
| 11.F | 1 | Ciotola diam 10cm 400 ml
| 11.G | 1 | Telino 75x90 con foro adesivo
| 11.H | 1 | Telo a copertura del campo operatorio ad uso sia femorale che radiale di adeguate dimensioni (eventualmente anche ad alta tenuta per pazienti ad alto rischio di infezione)
| 11.I | 2 | Telino adesivo biaccoppiato 75x90
| 11.J | 2 | Garza 10x10 16S 20F (pacco da 10)
| 11.K | 1 | Introduttore 7F
| 11.L | 1 | Spugna per disinfezione
| 11.M | 3 | Salvietta assorbente
| 11.N | 1 | Ago 17 GA7cm
| 11.O | 1 | Siringa 10 ml cono eccentrico (con sistema di sicurezza)
Via femorale
| 11.P | 0.1 | Guida J 0.038 150 cm
| 11.Q | 0.1 | Catetere Cournand o multiuso (MP) 7F
| 11.R | 0.1 | Introduttore Sheet modified standard multipurpose 7F circa 98 cm
| 11.S | 0.1 | Biotomo 7F per accesso femorale modellabile o flessibile (entrambi disponibili), anche per uso neonatale laddove richiesto
Via giugulare
| 11.T | 0.9 | Biotomo modellabile 7F per via giugulare, anche per uso neonatale laddove richiesto
| PREZZO OFFERTO PER KIT BIOPSIA costruito considerando per ciascun dispositivo offerto, quello di costo maggiore, da riportare in tutte le procedure nelle queli il Kit è previsto | [6 empty] | €
12. CATETERISMO CARDIACO | [7 empty] | 520 | € | €
1 |  | KIT BASE
| 12.A | 1 | Set monitoraggio pressione
| 12.B | 1 | Introduttore 6-7 F anche di tipo pediatrico laddove richiesto
| 12.C | 3 | Siringa 1ml (con sistema di sicurezza)
| 12.D | 1 | Ago 18 Ga 7 cm
| 12.E | 1 | Ago 18 G 5 cm
| 12.F | 1 | Ago 21 G 5 cm
| 12.G | 0.5 | Ago 22 G
| 12.H | 1 | Rotante a due / tre vie (entrambi disponibili)
| 12.I | 0.2 | Catetere multiuso (MP) 6-7 F
| 12.J | 0.2 | Guida 0.035-0.038 J-tip 150 cm
| 12.K | 0.8 | Catetere tipo Swan-Ganz 7F doppio lume 110 cm
13. VALVULOPLASTICA AORTICA | [7 empty] | 36 | € | €
1 |  | KIT BASE
1 |  | KIT CORONAROGRAFIA come da procedura 1.
1 |  | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) come da procedura 2.
| 13.A | 2 | Cateteri diagnostici varie curve
| 13.B | 2.7 | guida diagnostica 0,35" varie lunghezze
| 13.C | 0.15 | guida idrofilica varie lunghezze
| 13.D | 1.1 | guida 0.035 x 260 cm ad alto supporto “pre-formata”
| 13.E | 2 | Introduttore femorale
| 13.F | 1.2 | sistema di chiusura vascolare
| 13.G | 1.1 | Pallone per valvuloplastica di varie lunghezze e diametri, disponibili anche con cateteri di 4F per uso neonatale (laddove richiesto)
| 13.H | 1 | catetere per stimolazione cardiaca
14. PACE-MAKER TEMPORANEO (STIMOLAZIONE PROVVISORIA) | [7 empty] | 56 | € | €
1 |  | KIT BASE
| 14.A | 1 | Ago AG 18-7
| 14.B | 1 | Introduttore 6-7F 11 cm
| 14.C | 1 | Elettrocatetere per stimolazione temporanea
| 14.D | 1 | Filo sutura 2.0
15. Chiusura DIA / DIV / PFO / PDA | [7 empty] | 128 | € | €
1 |  | KIT BASE
| 15.A | 1 | Sistema di chiusura di differenti tipologie e misure comprensivi della specifica strumentazione
16. IMPIANTO FILTRO CAVALE | [7 empty] | 32 | € | €
| 16.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 16.B | 1 | filtro cavale rimovilbile con posizionamento femorale brachiale e giugulare
Elettrofisiologia
N.B.: tenuto conto che per ogni singolo riferimento potranno essere proposti più dispositivi, il file dovrà essere compilato esplodendo ogni singola riga in ragione del numero di dispositivi proposti
| Rif. | Q.tà | Descrizione |  | Prezzo unitario dei singoli dispositivi offerti per singolo rif.to | Prezzo unitario del dispositivo tra quelli offerti, di maggior prezzo | Prezzo complessivo (prezzo unitario offerto del DM più costoso per quantità) CxG | Fabbisogno 48 mesi procedure | Prezzo offerto per PROCEDURA | Totale 48 mesi per singola procedura
| 1. STUDIO ELETTROFISIOLOGICO | [6 empty] | 132 | € | €
| 1.A | 2 | Ago 18 G 7 cm
| 1.B | 1 | Ago 21 G 4 cm
| 1.C | 0.5 | Ago 25 da 16 mm
| 1.D | 1 | Bisturi monouso lama n. 11
| 1.E | 2 | Pinze fissateli monouso
| 1.F | 2 | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
| 1.G | 0.5 | Ciotola grande indicativamente da cm 25
| 1.H | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
| 1.I | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
| 1.J | 1 | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
| 1.K | 1 | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
| 1.L | 1 | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
| 1.M | 1 | Copripedale (misure differenti)
| 1.N | 0.5 | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
| 1.O | 0.5 | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
| 1.P | 3 | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
| 1.Q | 2 | Salviette assorbenti
| 1.R | 2 | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
| 1.S | 1 | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
| 1.T | 1 | Siringa standard 20 cc con luer lock
| 1.U | 1 | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
| 1.V | 1 | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
| 1.W | 1 | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
| 1.X | 1 | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
| 1.Y | 1 | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
| 1.Z | 1 | Telo TNT 75x75 cm monouso
| 1.AA | 2.5 | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
| 1.AB | 2.5 | Catetere quadripolare diagnostico (differenti curvature e F)
| 1.AC | 0.1 | Cateteri deflettibili decapolari da seno coronarico (ampia gamma di curvature e differenti F)
| 1.AD | 0.1 | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 1.AE | 0.1 | Cerotto per medicazione trasparente sterile
| 1.AF | 0.8 | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
| 1.AG | 12 | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
| 2. PERICARDIOCENTESI | [6 empty] | 57 | € | €
| 2.A | 1 | Ago 21 G 4 cm
| 2.B | 2 | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
| 2.C | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
| 2.D | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
| 2.E | 1 | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
| 2.F | 3 | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
| 2.G | 2 | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
| 2.H | 1 | Siringa standard 50 cc con luer lock
kit per pericardiocentesi composto da
| 2.I | 1 | · Ago da pericardiocentesi (differenti lunghezze)
| 2.J | 1 | · Guida a J 0.035” di lunghezza 80 cm circa
| 2.K | 1 | · Dilatatore 9 F 20 cm
| 2.L | 1 | · Fissatore per catetere
| 2.M | 1 | · Catetere tipo Pig Tail
| 2.N | 1 | · Bisturi monouso lama n. 11
| 2.O | 1 | · Sistema di aspirazione con sacca di raccolta da 1 litro
| 2.P | 1 | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
| 2.Q | 1 | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm
| 3. ABLAZIONE DEL NODO ATRIOVENTRICOLARE | [6 empty] | 129 | € | €
| 3.A | 2 | Ago 18 G 7 cm
| 3.B | 0.5 | Ago 25 G da 16 mm
| 3.C | 1 | Bisturi monouso lama n. 11
| 3.D | 2 | Pinze fissateli monouso
| 3.E | 2 | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
| 3.F | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
| 3.G | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
| 3.H | 1 | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
| 3.I | 1 | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
| 3.J | 1 | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
| 3.K | 1 | Copripedale (misure differenti)
| 3.L | 0.5 | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
| 3.M | 0.5 | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
| 3.N | 3 | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
| 3.O | 2 | Salviette assorbenti
| 3.P | 1 | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
| 3.Q | 1 | Siringa standard 10 cc con luer lock
| 3.R | 1 | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
| 3.S | 1 | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
| 3.T | 1 | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
| 3.U | 1 | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
| 3.V | 1.1 | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
| 3.W | 0.2 | Introduttore lungo (differenti curvature e F)
| 3.X | 0.1 | Catetere quadripolare diagnostico (differenti curvature e F)
| 3.Y | 0.5 | Catetere monodirezionale per ablazione (differenti curvature e F)
| 3.Z | 0.5 | Catetere monodirezionale per ablazione irrigato (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa) (differenti curvature e F)
| 3.AA | 12 | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
| 3.AB | 1 | Piastre monouso per elettrobisturi
| 3.AC | 0.5 | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
| 4. ABLAZIONE DI FIBRILLAZIONE ATRIALE CON SISTEMA DI MAPPAGGIO NON FLUOROSCOPICO | [6 empty] | 106 | € | €
| 4.A | 2 | Ago 18 G 7 cm
| 4.B | 1 | Ago 21 G 4 cm
| 4.C | 0.5 | Ago 25 G da 16 mm
| 4.D | 1 | Bisturi monouso lama n. 11
| 4.E | 2 | Pinze fissateli monouso
| 4.F | 2 | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
| 4.G | 1 | Ciotola grande indicativamente cm 25
| 4.H | 1 | Ciotola piccola indicativamente cm. 7 da 100 ml
| 4.I | 1 | Ciotola piccola indicativamente cm. 10 da 400 ml
| 4.J | 1 | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
| 4.K | 1 | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
| 4.L | 1 | Cuffia copri paratia (misure diverse massimo 120x100 cm)
| 4.M | 1 | Copripedale (misure differenti)
| 4.N | 0.5 | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
| 4.O | 2 | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
| 4.P | 3 | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
| 4.Q | 2 | Salviette assorbenti
| 4.R | 2 | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
| 4.S | 1 | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
| 4.T | 1 | Siringa standard 20 cc con luer lock
| 4.U | 1 | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
| 4.V | 1 | Telo femorale 1 lato trasparente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
| 4.W | 1 | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
| 4.X | 1 | Telo TNT biaccoppiato150x180 cm monouso
| 4.Y | 1 | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
| 4.Z | 1 | Telo TNT 75x75 cm monouso
| 4.AA | 3 | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
| 4.AB | 0.5 | Catetere deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 4.AC | 0.5 | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 4.AD | 1 | Catetere tetrapolare (differenti curvature e F)
| 4.AE | 0.8 | Catetere ablatore irrigato a circuito aperto mono o bi-direzionale con ampia gamma di curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico, con sensore di contatto (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa) (differenti curvature e F) ed eventualmente compatibile con modalità alta potenza-breve durata
| 4.AF | 0.2 | Catetere ablatore irrigato a circuito aperto mono o bi-direzionale con ampia gamma di curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa) (differenti curvature e F)
| 4.AG | 1 | Catetere per mappaggio ad alta densità, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico
| 4.AH | 1 | Patch di riferimento del sistema
| 4.AI | 0.5 | Trasduttore di pressione
| 4.AJ | 0.1 | Cerotto per medicazione trasparente sterile
| 4.AK | 1 | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
| 4.AL | 12 | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
| 4.AM | 2 | Introduttore lungo transettale (varie curvature e lunghezze)
| 4.AN | 0.5 | Introduttore lungo steerable (varie curvature e lunghezze) eventualmente visualizzabile al sistema di mappaggio 3d
| 4.AO | 0.5 | Sensore di temperatura transesofageo
| 4.AP | 1 | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze)
| 4.AQ | 0.5 | Filo guida transettale
| 4.AR | 7 | Kit per ACT test
| 4.AS | 1 | Piastre monouso per elettrobisturi
| 5. ABLAZIONE DI FA CON CRIOABLAZIONE DELLE VENE POLMONARI | [6 empty] | 106 | € | €
| 5.A | 2 | Ago 18 G 7 cm
| 5.B | 1 | Ago 21 G 4 cm
| 5.C | 0.5 | Ago 25 da 16 mm
| 5.D | 1 | Bisturi monouso lama n. 11
| 5.E | 2 | Pinze fissateli monouso
| 5.F | 2 | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
| 5.G | 0.5 | Ciotola grande indicativamente da cm 25
| 5.H | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
| 5.I | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
| 5.J | 1 | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
| 5.K | 1 | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
| 5.L | 1 | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
| 5.M | 1 | Copripedale (misure differenti)
| 5.N | 0.5 | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
| 5.O | 0.5 | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
| 5.P | 3 | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
| 5.Q | 2 | Salviette assorbenti
| 5.R | 2 | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
| 5.S | 1 | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
| 5.T | 1 | Siringa standard 20 cc con luer lock
| 5.U | 1 | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
| 5.V | 1 | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
| 5.W | 1 | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
| 5.X | 1 | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
| 5.Y | 1 | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
| 5.Z | 1 | Telo TNT 75x75 cm monouso
| 5.AA | 3 | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
| 5.AB | 1 | Elettrocatetere quadripolare con relativo cavo di connessione
| 5.AC | 0.7 | Elettrocatetere del seno coronarico con relativo cavo di connessione
| 5.AD | 1 | Elettrocatetere per mappaggio vene polmonari compatibile con sistema per crioablazione a pallone
| 5.AE | 1 | Catetere di isolamento delle vene polonari ADV orientabile a pallone per crioablazione delle vene polmonari
| 5.AF | 1 | Introduttore lungo deflettibile con diametro interno da 12 F e dilatatore compatibile con filo guida da 0,035''
| 5.AG | 1 | Coppia di palcche per defibrillazione/stimolazione esterna
| 5.AH | 1 | Introduttore da transettale
| 5.AI | 1.1 | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze)
| 5.AJ | 1 | Guida configurazione a J lunghezza 50cm
| 6. ABLAZIONE DI FLUTTER ATRIALE TIPICO | [6 empty] | 266 | € | €
| 6.A | 2 | Ago 18 G 7 cm
| 6.B | 1 | Ago 21 G 4 cm
| 6.C | 0.5 | Ago 25 da 16 mm
| 6.D | 1 | Bisturi monouso lama n. 11
| 6.E | 2 | Pinze fissateli monouso
| 6.F | 2 | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
| 6.G | 0.5 | Ciotola grande indicativamente da cm 25
| 6.H | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
| 6.I | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
| 6.J | 1 | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
| 6.K | 1 | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
| 6.L | 1 | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
| 6.M | 1 | Copripedale (misure differenti)
| 6.N | 0.5 | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
| 6.O | 0.5 | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
| 6.P | 3 | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
| 6.Q | 2 | Salviette assorbenti
| 6.R | 2 | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
| 6.S | 1 | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
| 6.T | 1 | Siringa standard 20 cc con luer lock
| 6.U | 1 | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
| 6.V | 1 | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
| 6.W | 1 | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
| 6.X | 1 | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
| 6.Y | 1 | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
| 6.Z | 1 | Telo TNT 75x75 cm monouso
| 6.AA | 3 | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
| 6.AB | 0.5 | Introduttore lungo(differenti curvature e F)
| 6.AC | 0.5 | Catetere deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 6.AD | 0.5 | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 6.AE | 0.2 | Catetere deflettibile decapolare da cresta terminale (differenti curvature e F)
| 6.AF | 0.2 | Catetere non deflettibile decapolare da cresta terminale (differenti curvature e F)
| 6.AG | 0.1 | Catetere deflettibile ventipolare da cresta terminale (differenti curvature e F)
| 6.AH | 1 | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
| 6.AI | 12 | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
| 6.AJ | 0.6 | Catetere mono- o bi-direzionale per ablazione irrigato (e relativo deflussore per pompa) (differenti curvature e F)
| 6.AK | 0.4 | Catetere mono- o bi-direzionale per ablazione con punta da 8 mm (differenti curvature e F)
| 6.AL | 1 | Piastre monouso per elettrobisturi
| 7. ABLAZIONE DI FLUTTER ATRIALE ATIPICO/TACHICARDIA ATRIALE CON SISTEMA DI MAPPAGGIO NON FLUOROSCOPICO | [6 empty] | 66 | € | €
| 7.A | 2 | Ago 18 G 7 cm
| 7.B | 1 | Ago 21 G 4 cm
| 7.C | 0.5 | Ago 25 da 16 mm
| 7.D | 1 | Bisturi monouso lama n. 11
| 7.E | 2 | Pinze fissateli monouso
| 7.F | 2 | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
| 7.G | 1 | Ciotola grande indicativamente da cm 25
| 7.H | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
| 7.I | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
| 7.J | 1 | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
| 7.K | 1 | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
| 7.L | 1 | Cuffia copri paratia (misure diverse massimo 120x100 cm)
| 7.M | 1 | Copripedale (misure differenti)
| 7.N | 0.5 | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
| 7.O | 2 | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
| 7.P | 3 | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
| 7.Q | 2 | Salviette assorbenti
| 7.R | 2 | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
| 7.S | 1 | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
| 7.T | 1 | Siringa standard 20 cc con luer lock
| 7.U | 1 | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
| 7.V | 1 | n. 1 Telo femorale 1 lato trasparente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
| 7.W | 1 | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
| 7.X | 1 | Telo TNT biaccoppiato150x180 cm monouso
| 7.Y | 1 | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
| 7.Z | 1 | Telo TNT 75x75 cm monouso
| 7.AA | 3.5 | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
| 7.AB | 0.5 | Catetere deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 7.AC | 0.5 | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 7.AD | 0.2 | Catetere deflettibile decapolare da cresta terminale (differenti curvature e F)
| 7.AE | 0.2 | Catetere non deflettibile decapolare da cresta terminale (differenti curvature e F)
| 7.AF | 0.1 | Catetere deflettibile ventipolare da cresta terminale (differenti curvature e F)
| 7.AG | 0.8 | Catetere ablatore irrigato a circuito aperto mono o bi-direzionale con ampia gamma di curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico, con sensore di contatto (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa) (differenti curvature e F)
| 7.AH | 0.2 | Catetere ablatore irrigato a circuito aperto mono o bi-direzionale con ampia gamma di curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa) (differenti curvature e F)
| 7.AI | 0.5 | Catetere per mappaggio ad alta densità, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico
| 7.AJ | 1 | Patch di riferimento del sistema
| 7.AK | 0.5 | Trasduttore di pressione
| 7.AL | 0.1 | Cerotto per medicazione trasparente sterile
| 7.AM | 1 | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
| 7.AN | 12 | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
| 7.AO | 1.5 | Introduttore lungo transettale (varie curvature e lunghezze)
| 7.AP | 0.5 | Introduttore lungo steerable (varie curvature e lunghezze)
| 7.AQ | 0.8 | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze)
| 7.AR | 0.4 | Filo guida transettale
| 7.AS | 5 | Kit per ACT test
| 7.AT | 1 | Piastre monouso per elettrobisturi
| 8. ABLAZIONE DI TACHICARDIA NODALE O WPW | [6 empty] | 106 | € | €
| 8.A | 2 | Ago 18 G 7 cm
| 8.B | 1 | Ago 21 G 4 cm
| 8.C | 0.5 | Ago 25 G da 16 mm
| 8.D | 1 | Bisturi monouso lama n. 11
| 8.E | 2 | Pinze fissateli monouso
| 8.F | 2 | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
| 8.G | 0.5 | Ciotola grande indicativamente da cm 25
| 8.H | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
| 8.I | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
| 8.J | 1 | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
| 8.K | 1 | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
| 8.L | 1 | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
| 8.M | 1 | Copripedale (misure differenti)
| 8.N | 0.5 | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
| 8.O | 0.5 | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
| 8.P | 3 | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
| 8.Q | 2 | Salviette assorbenti
| 8.R | 2 | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
| 8.S | 1 | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
| 8.T | 1 | Siringa standard 20 cc con luer lock
| 8.U | 1 | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
| 8.V | 1 | n. 1 Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
| 8.W | 1 | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
| 8.X | 1 | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
| 8.Y | 1 | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
| 8.Z | 1 | Telo TNT 75x75 cm monouso
| 8.AA | 3 | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
| 8.AB | 1 | Cateteri quadripolari diagnostici (differenti curvature e F)
| 8.AC | 0.5 | Catetere deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 8.AD | 0.5 | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 8.AE | 0.1 | Cerotto per medicazione trasparente sterile
| 8.AF | 0.8 | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
| 8.AG | 12 | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
| 8.AH | 0.8 | Catetere mono- o bi-direzionale per ablazione con punta da 4 mm (differenti curvature e F)
| 8.AI | 0.1 | Catetere ablatore irrigato a circuito aperto mono o bi-direzionale con ampia gamma di curvature (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa) (differenti curvature e F)
| 8.AJ | 0.3 | Introduttore lungo (differenti curvature e F)
| 8.AK | 0.3 | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze)
| 8.AL | 0.2 | Filo guida transettale
| 8.AM | 1 | Piastre monouso per elettrobisturi
| 9. ABLAZIONE DI TACHICARDIA NODALE O WPW CON SISTEMA DI MAPPAGGIO NON FLUOROSCOPICO | [6 empty] | 150 | € | €
| 9.A | 2 | Ago 18 G 7 cm
| 9.B | 1 | Ago 21 G 4 cm
| 9.C | 0.5 | Ago 25 G da 16 mm
| 9.D | 1 | Bisturi monouso lama n. 11
| 9.E | 2 | Pinze fissateli monouso
| 9.F | 2 | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
| 9.G | 1 | Ciotola grande indicativamente da cm. 25
| 9.H | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
| 9.I | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
| 9.J | 1 | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
| 9.K | 1 | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
| 9.L | 1 | Cuffia copri paratia (misure diverse massimo 120x100 cm)
| 9.M | 1 | Copripedale (misure differenti)
| 9.N | 0.5 | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
| 9.O | 2 | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
| 9.P | 3 | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
| 9.Q | 2 | Salviette assorbenti
| 9.R | 2 | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
| 9.S | 1 | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
| 9.T | 1 | Siringa standard 20 cc con luer lock
| 9.U | 1 | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
| 9.V | 1 | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
| 9.W | 1 | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
| 9.X | 1 | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
| 9.Y | 1 | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
| 9.Z | 1 | Telo TNT 75x75 cm monouso
| 9.AA | 3 | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
| 9.AB | 0.4 | Catetere deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 9.AC | 0.6 | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 9.AD | 1.5 | Cateteri quadripolari diagnostici (curva josephson o cournad)
| 9.AE | 1 | Catetere ablatore irrigato/non irrigato mono o bi-direzionale differenti curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopio
| 9.AF | 0.1 | Cerotto per medicazione trasparente sterile
| 9.AG | 1 | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
| 9.AH | 12 | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
| 9.AI | 0.3 | Introduttore lungo transettale (varie curvature e lunghezze)
| 9.AJ | 0.3 | Introduttore lungo steerable (varie curvature e lunghezze)
| 9.AK | 0.3 | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze)
| 9.AL | 0.2 | Filo guida transettale
| 9.AM | 3 | Kit per ACT test
| 9.AN | 1 | Patch di riferimento del sistema
| 10. ABLAZIONE DI TACHICARDIA VENTRICOLARE CON SISTEMA DI MAPPAGGIO NON FLUOROSCOPICO | [6 empty] | 40 | € | €
| 10.A | 2 | Ago 18 G 7 cm
| 10.B | 1 | Ago 21 G 4 cm
| 10.C | 0.5 | Ago 25 da 16 mm
| 10.D | 1 | Bisturi monouso lama n. 11
| 10.E | 2 | Pinze fissateli monouso
| 10.F | 2 | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
| 10.G | 0.5 | Ciotola grande indicativamente da cm 25
| 10.H | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
| 10.I | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
| 10.J | 1 | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
| 10.K | 1 | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
| 10.L | 1 | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
| 10.M | 1 | Copripedale (misure differenti)
| 10.N | 0.5 | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
| 10.O | 0.5 | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
| 10.P | 3 | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
| 10.Q | 2 | Salviette assorbenti
| 10.R | 2 | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
| 10.S | 1 | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
| 10.T | 1 | Siringa standard 20 cc con luer lock
| 10.U | 1 | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
| 10.V | 1 | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
| 10.W | 1 | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
| 10.X | 1 | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
| 10.Y | 1 | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
| 10.Z | 1 | Telo TNT 75x75 cm monouso
| 10.AA | 3 | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
| 10.AB | 1 | Introduttori arteriosi armati valvolati, di varie lunghezze (differenti F – da 9 a 6 F)
| 10.AC | 0.5 | Introduttore lungo transettale (differenti curvature e lunghezze)
| 10.AD | 0.5 | Introduttori lunghi steerable (varie curvature e lunghezze)
| 10.AE | 0.5 | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze)
| 10.AF | 0.3 | Filo guida transettale
| 10.AG | 2 | Cateteri quadripolari diagnostici (differenti curvature e F)
| 10.AH | 0.25 | Catetere deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 10.AI | 0.25 | Catetere non deflettibile decapolare da seno coronarico (differenti curvature e F)
| 10.AJ | 0.8 | Catetere ablatore irrigato con punta 3,5mm a circuito aperto mono o bi-direzionale differenti curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico, con sensore di contatto (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa)
| 10.AK | 0.2 | Catetere ablatore irrigato con punta 3,5mm a circuito aperto mono o bi-direzionale con differenti curvature, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico (e relativa linea di raffreddamento compatibile con la pompa)
| 10.AL | 0.5 | Catetere per mappaggio ad alta densità, compatibile con sistema di mappaggio non fluoroscopico
| 10.AM | 1 | Patch di riferimento del sistema
| 10.AN | 1 | Trasduttore di pressione
| 10.AO | 0.5 | Cerotto per medicazione trasparente sterile
| 10.AP | 1 | Piastre monouso per defibrillazione e stimolazione temporanea
| 10.AQ | 12 | Elettrodi adesivi radiotrasparenti
| 10.AR | 5 | Kit per ACT test
| 10.AS | 1 | Piastre monouso per elettrobisturi
| 10.AT | 0.3 | Guida angiografica 0.035”, di circa 150 cm di lunghezza, con punta atraumatica morbida a J, ad anima fissa teflonata con tratto distale morbido atraumatico di circa 5 cm ed estremità prossimale rigida
| 10.AU | 0.3 | Guida angiografica idrofila standard 0.035”, di lunghezza 150 cm, con punta atraumatica a J e variabile grado di supporto del corpo nelle versioni sia morbida che stiff
| 10.AV | 3 | Cateteri angiografici diagnostici, monouso sterili per coronarografia ed angiografia cardiaca di differenti diametri esterni (da 4 a 6 F) e di varie curve e lunghezze, softip, con lume interno non inferiore a 0.035”.
| 10.AW | 0.1 | Dispositivo per chiusura percutanea meccanica diretta dell’accesso arterioso (sistemi per emostasi a base di collagene)
| 10.AX | 0.1 | Dispositivo per chiusura percutanea chirurgica diretta dell’accesso arterioso (sistemi per emostasi con sistema di sutura o di clip)
|  | - | Prodotti per accesso in pericardio (ablazione epicardica):
| 10.AY | 0.2 | Ago con punta curva tipo Tuohy 17G (80-90mm) per accesso in spazio pericardico da puntura subxifoidea
| 10.AZ | 0.2 | Guida J 0.035” di lunghezza 80 cm circa
| 10.BA | 0.1 | Introduttore lungo transettale (varie curvature)
| 10.BB | 0.1 | Introduttore lungo steerable per accesso in pericardio
| 10.BC | 0.1 | Catetere bidirezionale non irrigato per ablazione con punta da 4 o 8 mm
| 10.BD | 0.2 | Pallone da angioplastica nel sistema arterioso periferico, di ampie dimensioni (25x40 mm.), da gonfiare nello spazio pericardico a protezione del n. frenico
| 10.BE | 0.2 | Dispositivo di gonfiaggio e sgonfiaggio con manometro (indeflator) per palloncini da angioplastica: Sistema di controllo della pressione di gonfiaggio da non meno di 20 Atm, in grado di evidenziare incrementi di almeno 1 Atm. Siringa da 20 cc, trasparente per gonfiaggi accurati e sgonfiaggi rapidi. Impugnatura con presa anatomica e con prolunga di raccordo trasparente, con inserito un rubinetto a tre vie.
| 11. CRIOABLAZIONE DI TPSV INTRANODALE CON SISTEMA DI MAPPAGGIO | [6 empty] | 60 | € | €
| 11.A | 2 | Ago18G7cm
| 11.B | 1 | Ago21G4cm
| 11.C | 0.5 | Ago25Gda16mm
| 11.D | 1 | Bisturi monouso lama n. 11
| 11.E | 2 | Pinze fissateli monouso
| 11.F | 2 | Camici sterili rinforzati in TNT misure M/L/XL monouso
| 11.G | 0.5 | Ciotola grande indicativamente da cm 25
| 11.H | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 7 da 100 ml
| 11.I | 1 | Ciotola piccola indicativamente da cm. 10 da 400 ml
| 11.J | 1 | Dispositivo per raccolta e smaltimento liquidi
| 11.K | 1 | Cuffia copri tubo diametro indicativo di 90 cm
| 11.L | 1 | Cuffia copri paratia (misure diverse, massimo 120x100 cm)
| 11.M | 1 | Copripedale (misure differenti)
| 11.N | 0.5 | Cuffia copri-detettore angiografo (misure differenti)
| 11.O | 0.5 | Prolunga m/f (cm 90 circa) con rubinetto
| 11.P | 3 | Garze sterili indicativamente da 10x10 cm (pacco da 10 garze)
| 11.Q | 2 | Salviette assorbenti
| 11.R | 2 | Siringa standard 20 cc con cono eccentrico
| 11.S | 1 | Siringa standard 20 cc con luer lock
| 11.T | 1 | Siringa standard 10 cc con cono eccentrico
| 11.U | 1 | Dispositivo monouso per disinfezione con clorexidina che consenta la sterilizzazione del campo operatorio rendendolo visibile all’operatore (tipo Pean)
| 11.V | 1 | Telo femorale 1 lato trasparente indicativamente 211x330 cm o comunque a totale copertura del lettino operatorio con ampio panno ad elevato potere assorbente per mantenere il campo operatorio asciutto e adesivi circolari a sufficiente tenuta da applicare a livello inguinale bilaterale
| 11.W | 1 | Telo TNT confezionamento 100x150 cm monouso
| 11.X | 1 | Telo TNT biaccoppiato 150x180 cm monouso
| 11.Y | 1 | Telo TNT 90x90 cm con foro diametro 9 cm monouso
| 11.Z | 1 | T elo TNT 75x75 cm monouso
| 11.AA | 3 | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F)
| 11.AB | 1 | Catetere da seno coronarico decapolare distanza interelettrodica 2-8-2 con curva preformata e ulteriore curvatura a piccolo raggio della punta, lunghezza 110 cm circa, completo dei relativi cavi di connessione e tutto il necessartio per il suo corretto funzionamento
| 11.AC | 1 | Catetere quadripolare distanza interelettrodica (i.e.) 10-10-10 con punta deflettibile, tipo cod. 36B-35R o equivalenti, completo dei relativi cavi di connessione e tutto il necessario per il suo corretto funzionamento
| 11.AD | 1 | Catetere per crioablazione della famiglia Freezor con tipo di curva della punta a scelta e con numero, spaziatura e dimensione elettrodica a scelta, completo dei relativi cavi di connessione e tutto il necessario per il suo corretto funzionamento
| 11.AE | 1 | Introduttore lungo deflettibile con diametro interno da 12 F e dilatatore compatibile con filo guida da 0,035''
| 11.AF | 1 | Coppia di palcche per defibrillazione/stimolazione esterna
*Tutti i cateteri devono essere completi dei relativi cavi di connessione e tutto il necessario per il loro corretto funzionamento
Chirurgia vascolare
N.B.: tenuto conto che per ogni singolo riferimento potranno essere proposti più dispositivi, il file dovrà essere compilato esplodendo ogni singola riga in ragione del numero di dispositivi proposti
| Rif. | Q.tà ( C ) | Descrizione |  | Prezzo unitario dei singoli dispositivi offerti per singolo rif.to | Prezzo unitario del dispositivo tra quelli offerti, di maggior prezzo | Prezzo complessivo (prezzo unitario offerto del DM più costoso per quantità) CxG | Fabbisogno 48 mesi procedure | Prezzo offerto per PROCEDURA | Totale 48 mesi per singola procedura
| 1. Stenting arterioso con Bare Stent | [6 empty] | 288 | € | €
| 1.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 1.B | 0.5 | guida 0,14
| 1.C | 0.3 | guida 0,18
| 1.D | 0.3 | guida 0,35 idrofilica stiff
| 1.E | 0.6 | guida 0,35 stiff
| 1.F | 0.5 | palloni 0,14
| 1.G | 0.3 | palloni 0,18
| 1.H | 0.8 | palloni 0,35
| 1.I | 0.7 | sistema di gonfiaggio
| 1.J | 0.3 | catetere guida
| 1.K | 0.3 | introduttori lunghi 45/65/90 cm
| 1.L | 0.25 | introduttori armati 45/65/90 cm
| 1.M | 1.1 | sistema di emostasi
| 1.N | 2 | stent self expanding
| 1.O | 2 | stent balloon expandible
| 2. Stenting carotideo | [6 empty] | 1104 | € | €
| 2.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 2.B | 0.9 | palloni 0,14 - 0,18
| 2.C | 1 | sistema di protezione distale
| 2.D | 1 | stent carotideo
| 2.E | 1 | guida 0,35 stiff 300 cm
| 2.F | 1 | introduttore armato 6-7-8 F 90 cm
| 2.G | 0.3 | catetere guida 6-7-8 F
| 2.H | 1.1 | sistema di emostasi
| 2.I | 1.2 | sistema di gonfiaggio compatibile ad alta pressione
| 3. Angioplastica diversi distretti arteriosi e venosi | [6 empty] | 480 | € | €
| 3.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 3.B | 0.5 | guida 0,14
| 3.C | 0.3 | guida 0,18
| 3.D | 0.3 | guida 0,35 idrofilica stiff
| 3.E | 0.6 | guida 0,35 stiff
| 3.F | 0.5 | palloni 0,14
| 3.G | 0.3 | palloni 0,18
| 3.H | 0.8 | palloni 0,35
| 3.I | 1.2 | sistema di gonfiaggio
| 3.J | 0.3 | catetere guida
| 3.K | 0.3 | introduttori lunghi 45/65/90 cm
| 3.L | 0.25 | introduttori armati 45/65/90 cm
| 3.M | 1.1 | sistema di emostasi
| 4. Angiografia diagnostica femorale | [6 empty] | 440 | € | €
| 4.A | 1 | kit con telo confezionamento e nr.1 telo femorale indicativamente 240x360 cm, con fori indicativ. 9 cm
| 4.B | 2 | teli medi 120x120cm
| 4.C | 1 | camice sterile
| 4.D | 4 | salviette assorbenti
| 4.E | 2 | garze sterili 10x10cm 16 strati (pacco da 10)
| 4.F | 1 | ciotola diametro 7/10 cm
| 4.G | 2 | ciotola diametro 10/15 cm
| 4.H | 1 | ciotola diametro 20/25 cm
| 4.I | 1 | Dispositivo di raccolta /smaltimento dei liquidi di scarto, eventualmente anche con disinfettante e coperchio a tenuta ermetica
| 4.J | 1 | bisturi lama 11
| 4.K | 1 | 1 copritubo trasparente sterile
| 4.L | 1 | copri paratia sterile
| 4.M | 1 | copripedale
| 4.N | 2 | siringhe luer lock 10ml
| 4.O | 1 | siringhe luer lock 20ml
| 4.P | 1 | rubinetto a una via
| 4.Q | 1 | ago arteria 18G
| 4.R | 4 | elettrodi ecg radiotrasparenti
| 4.S | 1 | sistemi dilatatore-introduttore femorale 4-5-6 F
| 4.T | 1.4 | catetere per diagnostica 4-5-6 F indicativ. 65 cm 80 cm
| 4.U | 0.35 | catetere idrofilico 4-5-6 F
| 4.V | 1 | sistema di iniezione mezzo di contrasto completo
| 4.W | 1 | guida idrofilica 0,35 150/180
| 4.X | 0.3 | guida teflonata 0,35 150/180
| 4.Y | 1.2 | ago cannula 14g-16g-18g-20g-22g
| 4.Z | 1.2 | medicazione per ago cannula
| 4.AA | 3 | guanti sterili paia
| 4.AB | 0.3 | deflussore per lavaggio catetere
| 4.AC | 1 | deflussore per fleboclisi
| 4.AD | 1 | Pinza fermatelo
| 4.AE | 1 | prolunga con rubunetto
| 4.AF | 1 | regolatore di flusso
| 5. Angiografia diagnostica radiale | [6 empty] | 60 | € | €
| 5.A | 1 | kit con telo confezionamento e nr.1 telo femorale indicativamente 240x360 cm, con fori indicativ. 9 cm
| 5.B | 2 | teli medi 120x120cm
| 5.C | 1 | camice sterile
| 5.D | 4 | salviette assorbenti
| 5.E | 2 | garze sterili 10x10cm 16 strati (pacco da 10)
| 5.F | 1 | ciotola diametro 7/10 cm
| 5.G | 2 | ciotola diametro 10/15 cm
| 5.H | 1 | ciotola diametro 20/25 cm
| 5.I | 1 | Dispositivo di raccolta /smaltimento dei liquidi di scarto, eventualmente anche con disinfettante e coperchio a tenuta ermetica
| 5.J | 1 | bisturi lama 11
| 5.K | 1 | 1 copritubo trasparente sterile
| 5.L | 1 | copri paratia sterile
| 5.M | 1 | copripedale
| 5.N | 2 | siringhe luer lock 10ml
| 5.O | 1 | siringhe luer lock 20ml
| 5.P | 1 | rubinetto a una via
| 5.Q | 1 | ago arteria 18G
| 5.R | 4 | elettrodi ecg radiotrasparenti
| 5.S | 1 | sistemi dilatatore-introduttore 4-5-6 F
| 5.T | 1.4 | catetere per diagnostica 4-5-6 F indicativ. 100 cm 125 cm e più
| 5.U | 0.35 | catetere idrofilico 4-5-6 F
| 5.V | 1 | sistema di iniezione mezzo di contrasto completo
| 5.W | 1 | guida idrofilica 0,35 180/260/300
| 5.X | 0.3 | guida teflonata 0,35 180/260/300
| 5.Y | 1.2 | ago cannula 14g-16g-18g-20g-22g
| 5.Z | 1.2 | medicazione per ago cannula
| 5.AA | 3 | guanti sterili paia
| 5.AB | 0.2 | deflussore per lavaggio catetere
| 5.AC | 1 | deflussore per fleboclisi
| 5.AD | 1 | Pinza fermatelo
| 5.AE | 1 | prolunga con rubunetto
| 5.AF | 1 | regolatore di flusso
| 6. Angioplastica con pallone a rilascio di farmaco | [6 empty] | 96 | € | €
| 6.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 6.B | 0.6 | guida 0,14
| 6.C | 0.5 | guida 0,18
| 6.D | 0.5 | guida 0,35 idrofilica stiff
| 6.E | 0.6 | guida 0,35 stiff
| 6.F | 0.3 | palloni 0,18
| 6.G | 0.8 | palloni 0,35
| 6.H | 1.3 | palloni DEB 0,14 - 0,18 - 0,35
| 6.I | 1.2 | sistema di gonfiaggio
| 6.J | 0.3 | catetere guida
| 6.K | 0.3 | introduttori lunghi 45/65/90 cm
| 6.L | 0.25 | introduttori armati 45/65/90 cm
| 6.M | 1.1 | sistema di emostasi
| 7. Stenting venoso | [6 empty] | 4 | € | €
| 7.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 7.B | 0.2 | guida 0,35 idrofilica stiff
| 7.C | 1 | guida 0,35 stiff
| 7.D | 0.3 | introduttori lunghi 45/65/90 cm
| 7.E | 0.8 | introduttori armati 45/65/90 cm
| 7.F | 1.1 | stent self expanding certificato per vene
| 8. Stent a rilascio di farmaco | [6 empty] | 4 | € | €
| 8.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 8.B | 0.3 | guida 0,14 - 0,18
| 8.C | 0.15 | guida 0,35 idrofilica stiff
| 8.D | 0.7 | guida 0,35 stiff
| 8.E | 0.5 | palloni 0,14
| 8.F | 0.3 | palloni 0,18
| 8.G | 0.8 | palloni 0,35
| 8.H | 0.6 | sistema di gonfiaggio
| 8.I | 0.3 | catetere guida
| 8.J | 0.3 | introduttori lunghi 45/65/90 cm
| 8.K | 0.25 | introduttori armati 45/65/90 cm
| 8.L | 1.1 | sistema di emostasi
| 8.M | 0.95 | stent self expanding DES
| 8.N | 0.15 | stent balloon expandible DES
| 9. Stenting con covered stent (escl. Covered Stent) | [6 empty] | 48 | € | €
| 9.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 9.B | 0.3 | guida 0,14 - 0,18
| 9.C | 0.15 | guida 0,35 idrofilica stiff
| 9.D | 0.7 | guida 0,35 stiff
| 9.E | 0.5 | palloni 0,14
| 9.F | 0.3 | palloni 0,18
| 9.G | 0.8 | palloni 0,35
| 9.H | 0.6 | sistema di gonfiaggio
| 9.I | 0.3 | catetere guida
| 9.J | 0.3 | introduttori lunghi 45/65/90 cm
| 9.K | 0.25 | introduttori armati 45/65/90 cm
| 9.L | 1.1 | sistema di emostasi
| 10. Endoprotesi aorta addominale (escl. Endoprotesi) | [6 empty] | 192 | € | €
| 10.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 10.B | 0.35 | catetere glidecath 5-6 f
| 10.C | 1 | introduttore 18-22 F
| 10.D | 1 | introduttore 12 - 16 F
| 10.E | 1 | pallone per dilatazione protesi
| 10.F | 2 | guide super-stiff o similari 0,35 300/260
| 10.G | 4 | sistema di emostasi per grossi accessi
| 11. Endoprotesi aorta toracica (escl. Endoprotesi) | [6 empty] | 8 | € | €
| 11.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 11.B | 0.35 | catetere glidecath 5-6 f
| 11.C | 1 | introduttore 18-24 F (per endoprotesi aortiche)
| 11.D | 1 | pallone per dilatazione protesi
| 11.E | 2 | guide super - stiff o similari 0,35 300
| 11.F | 2.5 | sistema di emostasi per grossi accessi
| 11.G | 1 | catetere pig tail centimetrato
| 12. Procedura con aterotomo | [6 empty] | 12 | € | €
| 12.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 12.B | 0.3 | guida 0,14 - 0,18
| 12.C | 0.15 | guida 0,35 idrofilica stiff
| 12.D | 0.7 | guida 0,35 stiff
| 12.E | 0.5 | palloni 0,14
| 12.F | 0.3 | palloni 0,18
| 12.G | 0.8 | palloni 0,35
| 12.H | 0.6 | sistema di gonfiaggio
| 12.I | 0.3 | catetere guida
| 12.J | 0.3 | introduttori lunghi 45/65/90 cm
| 12.K | 0.25 | introduttori armati 45/65/90 cm
| 12.L | 1.1 | sistema di emostasi
| 12.M | 1 | aterotomo
| 12.N | 1 | sistema di protezione distale
| 13. Trombectomia meccanica o con ultrasuoni | [6 empty] | 12 | € | €
| 13.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 13.B | 1 | kit per trombectomia non farmacologica
| 14. Posizionamento/rimozione filtro cavale | [6 empty] | 8 | € | €
| 14.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 14.B | 1 | filtro cavale rimovilbile con posizionamento femorale brachiale e giugulare
| 15. Embolizzazione con spirali | [6 empty] | 200 | € | €
| 15.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 15.B | 1 | microcatetere 2,7-2,3 2,5 -2,0
| 15.C | 1 | microguida compatible con il microcatetere
| 15.D | 3.2 | spirale 0,18
| 15.E | 0.4 | spirali 0,35
| 15.F | 0.7 | coil puscher
| 15.G | 4 | siringhe in policarbonato luer lock 2,5 ml
| 16. Embolizzazione con spirali a rilascio controllato | [6 empty] | 12 | € | €
| 16.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 16.B | 1 | microcatetere 2,7-2,3 2,5 -2,0
| 16.C | 1 | microguida compatible con il microcatetere (se non incluso nel kit microcatetere)
| 16.D | 4.3 | spirale a rilascio con relativo sistema
| 16.E | 1 | manipolo per il rilascio
| 16.F | 1.1 | sistema di emostasi
| 16.G | 4 | siringhe in policarbonato luer lock 2,5 ml
| 17. Embolizzazione con plug | [6 empty] | 8 | € | €
| 17.A | 1 | Angiografia diagnostica radiale
| 17.B | 1 | catetere glidecath 5-6 f
| 17.C | 1 | sistemi dilatatore-introduttore femorale 7-8 F lungo
| 17.D | 1 | plug per embolizzazione
| 17.E | 1.1 | sistema di emostasi
| 18. Trombolisi farmacologica | [6 empty] | 20 | € | €
| 18.A | 1 | Angiografia diagnostica femorale
| 18.B | 1.1 | catetere multiforo per trombolisi con sistema di infusione lungo anche 10 cm
| 18.C | 1 | sistema di iniezione mezzo di contrasto completo
| 18.D | 1 | guida 0,14 - 0,18
|  |  |  | (A.1) TOTALE COMPLESSIVO 48 MESI DISPOSTIVI MEDICI PER PROCEDURE (IVA ESCLUSA) | [5 empty] | €
|  |  |  | TOTALE COMPLESSIVO 48 MESI DISPOSTIVI MEDICI PER PROCEDURE (IVA INCLUSA) | [5 empty] | €
ELENCO DISPOSITIVI MEDICI ACCESSORI
N.B.: tenuto conto che per ogni singolo riferimento potranno essere proposti più dispositivi, il file dovrà essere compilato esplodendo ogni singola riga in ragione del numero di dispositivi proposti
| Rif. | DESCRIZIONE "DISPOSITIVI MEDICI ACCESSORI" |  | Q.tà annua ( C ) | CODICE PRODOTTO OFFERTO |  | Prezzo unitario dei singoli dispositivi offerti per singolo rif.to | Prezzo unitario del dispositivo tra quelli offerti, di maggior prezzo (G) | Prezzo complessivo annuale (prezzo unitario offerto del DM più costoso per quantità) CxG | Importo complessivo 48 mesi (IVA esclusa)
| 1 | SET INTRODUZ. ARTERO/VENOSO varie misure |  | 23
| 2 | PERCLOSE PROGLIDE o equivalente |  | 69
| 3 | STARCLOSE SE |  | 1.5
| 4 | ELETTRODI tipo “NBIH” o equivalenti COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 3
| 5 | STENT CORONARICI RICOPERTI tipo “PK PAPYRUS” o eqyuivalente COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 3
| 6 | PALLONI X CONTROPULSAZIONE COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI da utilizzare con il CONTROPULSATORE AORTICO offerto |  | 1.5
| 7 | ACUNAV CATETERE AD ULTRASUONI INTRACARDIACO nelle diverse misure disponibili |  | 28
| 8 | INTRODUTTORE 7FR LONG SHEATH 98CM CURVA MULTIPLA X BIOTOMO 104CM o equivalenti |  | 3
| 9 | BIOTOMO BIPAL 7FR-50 CM. o equivalenti |  | 4.5
| 10 | GUIDA X DIAGNOSTICA EMERALD nelle diverse misure disponibili |  | 76.5
| 11 | BIOTOMO 7 FR 2.3CM L.104CM FEMORALE o equivalenti |  | 1.5
| 12 | CARTO VIZIGO INTRODUTTORE BIDIREZIONALE MEDIUM |  | 4.5
| 13 | FLEXTOME CB MONORAIL o equivalente COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 14
| 14 | SISTEMA DI PROTEZIONE EMBOLICA tipo SPIDER FX 3.0MM o equivalente |  | 11.5
| 15 | GRAFT MASTER RX 2.8-16 |  | 1.5
| 16 | CATETERI GUIDA tipo “GUIDION” o equivalenti COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 39
| 17 | MICROCATETERI A DOPPIO LUME tipo “NHANCER RX” o equivalente COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 6
| 18 | MICROCATETERI tipo “NHANCER PRO X” o equivalente COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 35.5
| 19 | SHOCKWAVE C2 CORONARICO NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 24
| 20 | CATETERE A PALLONE PER PTCA RIVER nelle diverse misure disponibili |  | 10.5
| 21 | GUIDE tipo “ASAHI SION BLACK” o equivalenti COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 21
| 22 | GOOSE NECK o equivalente COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 19.5
| 23 | SET PER TROMBECTOMIA tipo “SPIROFLEX” o equivalente COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI da utilizzare con il SISTEMA DI ASPIRAZIONE TROMBI ANGIOJET offerto |  | 7
| 24 | SISTEMA PER ASPIRAZIONE TROMBI tipo “EXPORT AP” o equivalenti COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 73.5
| 25 | FILO GUIDA TRANSETTALE tipo SAFE SEPT 135CM TRANSEPTAL GUIDEWIRE o equivalente |  | 22.5
| 26 | ANGIO SEAL o equivalente EVOLUTION VARI FRENCH COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 1.5
| 27 | PALLONI ACROSS CTO ST 1.1MM-15MM o equivalenti COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 34.5
| 28 | INTRODUTTORI GUIDA PER PTA tipo “DESTINATION” o equivalente COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI |  | 40.5
| 29 | FILO GUIDA PRESSIONE tipo PRESSURE WIRE VERRATA PLUS o equivalenti COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI da utilizzare con il SISTEMA COMBINATO PER OCT-FFR offerto |  | 124.5
| 30 | CATETERE AD ULTRASUONI INTRACORONARICO tipo “EAGLE EYE PLATINUM ST” o equivalente COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI da utilizzare con il SISTEMA ECO IVUS ROTAZIONALE offerto |  | 78
| 31 | CATETERI da utilizzare con il SISTEMA DI ASSISTENZA AL CIRCOLO "IMPELLA" offerto |  | 6
| 32 | SET DM da utilizzare con FLOW TRIEVER PER ESTRAZIONE COAGULI IN PZ CON EMBOLIA POLMONARE offerto |  | 5
| 33 | INTRODUTTORE GRANDI MISURE 14F/120 MM 18G J 16F/120 MM 18G J |  | 35
| 34 | EQUALIZER CATETERE OCCLUSIONE VASCOLARE varie misure 20MM/7/2/65 |  | 37
| 35 | GUIDA IDROFILA CONTROL WIRE varie misure |  | 223
| 36 | GUIDA AMPLATZ SUPER STIFF A J |  | 74
| 37 | CUTTING BALLOON PERIFERICO varie misure |  | 7
| 38 | FILTRO CAVALE GIUGULARE |  | 1
| 39 | ANGIOGUARD RX varie misure |  | 3
| 40 | CATETERE GUIDA VISTA BRITE varie misure |  | 7
| 41 | CATETERE X PTA OTW LUMINOR varie misure |  | 35
| 42 | FILO GUIDA X PTA ASAHI o equivalenti |  | 6
| 43 | GUIDA ANGIOPLASTICA PERIFERICA GAIA PRE-SHAPED o equivalenti |  | 5
| 44 | GUIDA PTA ASAHI varie misure |  | 36
| 45 | SET X TROMBECTOMIA tipo SOLENT OMNI o equivalente |  | 1
| 46 | ANGIOSEAL V.I.P. varie misure |  | 176
| 47 | RADIFOCUS INTRODUTTORE LUNGO TIPO B25 6FR-25CM CON MINIGUIDA |  | 6
|  |  |  | (A.2) TOTALE COMPLESSIVO 48 MESI DISPOSTIVI MEDICI ACCESSORI (IVA ESCLUSA) | [5 empty] | €
|  |  |  | TOTALE COMPLESSIVO 48 MESI DISPOSTIVI MEDICI ACCESSORI (IVA INCLUSA) | [5 empty] | €
|  |  | A) Base asta non superabile: € 15.207.676,20 | A) TOTALE COMPLESSIVO 48 MESI DISPOSTIVI MEDICI PER PROCEDURE (A.1) E DISPOSTIVI MEDICI ACCESSORI (A.2) (IVA ESCLUSA) | [5 empty] | €
|  |  |  | TOTALE COMPLESSIVO 48 MESI DISPOSTIVI MEDICI PER PROCEDURE E DISPOSITIVI MEDICI ACCESSORI (IVA INCLUSA) | [5 empty] | €

## B) Attrezzature
Rif. | Apparecchi | Q.tà | Codice | Marca | Codice articolo produttore (REF) | Codice articolo fornitore | Decrizione commerciale/ tecnica del prodotto | Codice CND | Nr. Repertorio | VALORE COMMERCIALE IVA ESCLUSA | COSTO MENSILE NOLEGGIO PER SINGOLA APPARECCHIATURA (IVA ESCLUSA) | COSTO MENSILE ASSISTENZA TECNICA PER SINGOLA APPARECCHIATURA (IVA ESCLUSA) | COSTO ANNUALE NOLEGGIO PER SINGOLA APPARECCHIATURA (IVA ESCLUSA) | COSTO ANNUALE ASSISTENZA TECNICA PER SINGOLA APPARECCHIATURA (IVA ESCLUSA) | TOTALE 48 MESI NOLEGGIO PER TOTALE APPARECCHIATURE (IVA ESCLUSA) | TOTALE 48 MESI ASSISTENZA TECNICA PER TOTALE APPARECCHIATURE (IVA ESCLUSA)
1 | CONTROPULSATORE | 3
2 | SISTEMA DI SUPPORTO CIRCOLATORIO TIPO IMPELLA II | 2
3 | SISTEMA PER ATERETOCTOMIA ROTAZIONALE | 1
4 | SISTEMA PER ATERETOCTOMIA ORBITALE (DIAMOND BACK) | 1
5 | SISTEMA PER TROMBECTOMIA CORONARICA E PERIFERICA | 2
6 | GENERATORE PER LITOTRISSIA INTRAVASCOLARE (SHOCKWAVE) | 2
7 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | 5
8 | SISTEMA COMBINATO IVUS-IFR | 3
9 | SISTEMA DI MAPPAGGIO CARDIACO TIPO CARTO 3 (incluso generatore RF) | 1
10 | SISTEMA PER CRIOABLAZIONE CARDIACA (incluso generatore RF) | 1
11 | SISTEMA PER ABLAZIONE CARDIACA CON ELETTROPORAZIONE | 1
12 | ELETTROBISTURI | 1
13 | INDIGO: DISPOSITIVO PER TROMBECTOMIA MECCANICA IN CASO DI EMBOLIA POLMONARE | 1
14 | MONITORAGGIO IN CONTINUO GITTATA CARDIACA | 1
15 | APPARECCHIO PER MISURAZIONE ACT | 3
16 | INIETTORE A CO2 | 1
17 | ELETTROCARDIOGRAFO | 2
18 | ECOCARDIOGRAFO PORTATILE -(SISTEMA PER ECOGRAFIA INTRACARDIACA 1 ) | 1
19 | ECOTOMOGRAFO | 1
20 | VENTILATORE POLMONARE DA TRASPORTO | 4
21 | ANGIOGRAFO | 1
22 | POLIGRAFO PER EMODINAMICA | 4
23 | MONITOR | 8
24 | SATURIMETRI PORTATILI | 4
25 | DEFIBRILLATORE | 4
26 | POMPE A SIRINGA | 8
27 | LAMPADE SCIALITICHE A SOFFITTO | 2
28 | LAMPADE SCIALITICHE CARRELLATE | 3
29 | WORKSTATION PER REFERTAZIONE | 16
30 | STUFETTA RISCALDAMENTO MEZZO DI CONTRASTO | 2
31 | MASTERIZZATORI CD/DVD DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 1
32 | SISTEMA PER EROGAZIONE/ASPIRAZIONE OSSIDO-NITRICO | 1
33 | ECOTOMOGRAFO PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA | 1
| B) Base asta non superabile: € 3.446.782,50 | [5 empty] | B) TOTALE COMPLESSIVO 48 MESI PER NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI TUTTE LE APPARECCHIATURE (IVA ESCLUSA) | [8 empty] | €
[7 empty] | TOTALE COMPLESSIVO 48 MESI PER NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI TUTTE LE APPARECCHIATURE (IVA INCLUSA) | [8 empty] | €

## C) Servizio
DESCRIZIONE SERVIZIO | COSTO MENSILE (IVA ESCLUSA) | COSTO ANNUO (IVA ESCLUSA) | COSTO 48 MESI (IVA ESCLUSA)
SERVIZIO DI GESTIONE DEL MAGAZZINO
C) TOTALE COMPLESSIVO 48 MESI PER IL SERVIZIO (IVA ESCLUSA) |  |  | €
TOTALE COMPLESSIVO 48 MESI PER IL SERVIZIO (IVA INCLUSA) |  |  | €
C) Base asta non superabile: € 240.000,00