## tabella T2
Affidamento diretto fornitura di Device per le Centrali Operative Territoriali dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006. Gara 2024-006-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
N. 6 ECOGRAFO PORTATILE
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Alta definizione dell’immagine
2 | Sistema versatile in grado di coprire una vasta gamma di esami quotidiani
3 | Dotazione di sonda convex e lineare
4 | Tastiera con sistema di protezione contro la penetrazione di sporco, peli e liquidi
5 | Monitor a LED da almeno 15''
6 | Carrello regolabile in altezza
7 | Batteria lunga durata
8 | Funzione in grado di determinare il livello di idoneità della scansione attraverso animazioni 3D, illustrazioni anatomiche e immagini ecografiche
9 | Possibilità di creare protocolli d'esame personalizzati e flussi di lavoro standardizzati
10 | Modalità operative_ B-Mode, harmonic Imaging, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler anche direzionale, Doppler pulsato con HPRF
11 | Software per la visualizzazione dei flussi con tecnologia non Doppler senza box colore su tutta l’immagine per la valutazione dell’emodinamica del flusso in addome, sui vasi carotidei e sui distretti venosi. Opzionali supportati con possibilità di implementazione successiva: Anatiomical M-Mode, Color M-Mode, TVI, TDI, CW
12 | Librerie di calcolo e preset per tutte le applicazioni: addome, vascolare, tiraoide, parti molli, MSK, cardio, pediatria, urologia, ginecologia e ostetricia
13 | Possibilità di confronto delle immagini con quelle di un esame precedenet anche con soprapposizione tipo “fusion”
14 | Misurazione semiautomatica del volume vescicale
15 | Software per migliorare la visualizzazione dell’ago in procedure interventisitche e accessi vascolari
16 | Possibilità di esportazione delle immagini su chiavette USB
17 | Connettività DICON con supporto almenod elle classi store, print, work list
18 | Connettività Wi-Fi
19 | Sonda convex multifrequenza larga banda per applicazioni addominali
20 | Sonda lineare multifrequenza larga banda per applicazioni vascolari, parti molli, MSK e tiroide
21 | Trolley per il trasporto dello strumento e degli accessori
N. 1 Apparecchio radiologico portatile
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
Generatore
1 | Tensione massima di almeno 90 kV
2 | Protocolli programmabili e memorizzabili
3 | Macchia focale non superiore a 1 mm
4 | Dotato di display per il controllo delle impostazioni
5 | Dotato di stativo porta tubo facilmente trasportabile di peso contenuto e di elevata ergonomia
6 | Dotato di idoneo sistema per il trasporto
7 | Complesso radiogeno di peso contenuto
8 | Funzionamento a batteria ricaricabile con elevata autonomia e ridotti tempi di ricarica
9 | In grado di funzionare anche con cavo di ricarica collegato
10 | Dotato di pulsante raggi a filo e preferibilmente a telecomando
Flat Panel wirless
1 | Funzionamento in modalità wireless con rilevamento automatico dei raggi X
2 | involucro ad alta resistenza agli urti, alla pressione ed ai carichi (indicare la resistenza
3 | alta impermeabilità (IP)
4 | Peso contenuto e comunque non superiore a 3kg
5 | Elevata DQE
6 | Dotato di numero 3 batterie rimovibili e ricaricabile del pannello
7 | Di ultima tecnologia in grado di massimizzare la qualità di immagini e la resistenza da cadute
8 | Dimensioni conformi allo standard DIN 4090 nel formato 35x43cm
9 | tempo preview immagini e ciclo completo il più ridotto possibile
10 | Dotato di memoria interna per il salvataggio delle immagini
Consolle portatile per la visualizzazione delle immagini
1 | Computer portatile con schermo preferibilmente touch screen;
2 | Sistema operativo di ultima generazione, processore Core I5 o superiore, disco da almeno 256Gb; preferibilmente in SSD, RAM di almeno 8Gb;
3 | Dimensioni e peso contenuti
4 | Completo di connessione LAN cablata ed access point
Software
1 | identificazione del paziente e degli esami da svolgere tramite worklist
2 | impostazione ed applicazione automatica di protocolli anatomici di post elaborazione delle immagini
3 | funzioni di controllo qualità e modifica delle immagini
4 | possibilità di apporre dei markers
5 | Algoritmo di soppressione dell’effetto della radiazione diffusa sulle immagini al fine di evitare l’utilizzo di griglie fisiche
6 | invio delle immagini in rete alle stampanti, server PACS e WS di refertazione
7 | Dotato almeno dei seguenti pacchetti DICOM Store, Print, worklist