## tabella T2
Affidamento diretto fornitura di n. 2 Ecografi per le UU.OO.CC Medicina Generale e Geriatria del P.O.S. di Bassano. Gara 2024-023-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
N. 1 ECOCOLORDOPPLER AD ALTA FASCIA per U.O.C GERIATRIA del P.O. di Bassano
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Ecotomografo digitale con beamformer software di ultima generazione
2 | Monitor di ampi dimensioni (>23”)
3 | Touchscreen con la possibilità di regolare un’ampia gamma di comandi e misure
4 | Workflow sempice ed intuitivo
5 | Modalità B-Mode, Color Doppler, Power Doppler, PW, software dedicato alla visualizzazione del microcircolo, CW, TDI
6 | Soluzioni software per la visualizzazione della vascolarizzazione ad elevato frame rate e con angolo dipendenti possibilmente ad immagine intera
7 | Compound
8 | Software per la riduzione degli artefatti
9 | Modulo cardiologico completo di ECG ed esaustiva libreria misure cardiologiche
10 | Sonda di ultima generazione con attacco pinless per migliorare il rapporto segnale/rumore
11 | Sonda convex con range di frequenze orientativo 1-6MHx per los tudio addomaniale; Sonda lineare con ampio range di frequenze per lo studio delle parti molli (tiroide, parotidi, ghiandole salivari), vascolare e addominale in particolare anse intestinali; Sonda cardiologica adulti;C18 Sonda wirless dotata di tablet per indagini al letto del paziente grave o grande ammalato
12 | Sistema operativo non fuori supporto
13 | Integrabilità DICOM con i servizi della struttura
14 | Stampante bianco e nero
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (preferenziali):
15 | Espandibilità del software per la valutazione dello strain cardiaco con calcolo del valore GLS; Espandibilità a software elastosonografico per la valutazione di noduli tiroidei; Espandibilità a software per la valutazione della steatosi epatica con misurazione in dB/m e dB/cm/MHz; Espandibilità a software per la valutazione per la valutazione della rigidità epatica con misurazione in Kpa e m/s.
N. 1 ECOGRAFO MULTIDISCIPLIANRE COLORDOPPLER AD ALTA FASCIA per U.O.C. MEDICINA GENERALE del P.O. di Bassano.
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Ecotomografo digitale con beamformer software di ultima generazione
2 | Monitor di ampi dimensioni (>23”)
3 | Touchscreen con la possibilità di regolare un’ampia gamma di comandi e misure
4 | Workflow sempice ed intuitivo
5 | Modalità B-Mode, Color Doppler, Power Doppler, PW, software dedicato alla visualizzazione del microcircolo, CW, TDI
6 | Soluzioni software per la visualizzazione della vascolarizzazione ad elevato frame rate e con angolo dipendenti possibilmente ad immagine intera
7 | Compound
8 | Software per la riduzione degli artefatti
9 | Modulo cardiologico completo di ECG ed esaustiva libreria misure cardiologiche
10 | Sonda di ultima generazione con attacco pinless per migliorare il rapporto segnale/rumore
11 | Sonda convex con range di frequenze orientativo 1-6MHx per los tudio addomaniale; Sonda lineare con ampio range di frequenze per lo studio delle parti molli (tiroide, parotidi, ghiandole salivari), vascolare e addominale in particolare anse intestinali; Sonda cardiologica adulti
12 | Sistema operativo non fuori supporto
13 | Integrabilità DICOM con i servizi della struttura
14 | Stampante bianco e nero
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (preferenziali):
15 | Espandibilità del software per la valutazione dello strain cardiaco con calcolo del valore GLS; Espandibilità a software elastosonografico per la valutazione di noduli tiroidei; Espandibilità a software per la valutazione della steatosi epatica con misurazione in dB/m e dB/cm/MHz; Espandibilità a software per la valutazione per la valutazione della rigidità epatica con misurazione in Kpa e m/s.