## tabella T2
Affidamento diretto fornitura di apparecchiature per Otorinolaringoiatria del P.O. di Bassano del Grappa. Gara 2024-011-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
N. 1 sistema palmare touch screen per aABR, TEOAE e DPOAE
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Stimolazione TEOAE a click non regolare
2 | Stimolazione click e CE Chirp a 35 dB nHL
3 | Trasduttori ad inserto per esecuzione AABR
4 | Sonda per registrazione TEOAE
5 | Batteria ricaricabile con sistema wireless su base dedicata
6 | Licenza d’uso e modulo dedicato
N. 1 Impedenzometro clinico
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Registrazione di timpanogramma (con possibilità di controllare/sostituire la pressione di picco) ed esecuzione del test a banda larga. Riflessi ipsi e contra ed ETF a timpano aperto e chiuso.
2 | Licenza d’uso e modulo dedicato
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (preferenziali)
1 | Dotazione di display inclinabile