## tabella T2
Affidamento diretto per la fornitura di Hardware, postazioni di refertazione e accessori per l’avvio del PACS Regionale LOTTO 2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Riferimento 1 | Masterizzatori
Ditta
Produttore
Modello
Riferimento 2 | Microfoni
Ditta
Produttore
Modello
Riferimento 3 | Lettori bar-code
Ditta
Produttore
Modello
Riferimento 4 | Tavolette firma
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Masterizzatori: unità compatta, performante e flessibile di utlima generazione. Completa conformità DICOM per i servizi di DICOM Store e di DICOM Query/Retrieve, e deve essere in grado di scambiare immagini con tutti i nodi della rete DICOM. Risoluzione di stampa: indicativamente 1.440 DPI x 720 DPI (modalità alta velocità), 1.440 DPI (modalità qualità elevata) Velocità di stampa: indicativamente 65 supporti/ora (modalità alta velocità), 45 supporti/ora (modalità qualità elevata) Interfacciamento con RIS-PACS Aziendale
2 | MICROFONI Controllo delle funzioni di registrazione, correzione del testo, navigazione e selezione dei campi nei modelli di documenti attraverso il pollice. Compatibilità con RIS-PACS Aziendale
3 | LETTORI BAR-CODE Sensibilità elevata per permettere di effettuare la scansione di codici a barre sporchi, danneggiati al fine di minimizzare gli inserimenti manuali. Connessione USB per installazione Plug and Play Ergonomici e robusti
4 | TAVOLETTE FIRMA Tavoletta Grafica almeno 5” TFT Bianco/Nero per Firma Digitale con Penna e Cavo USB interfaccia Seriale RS232 LCD Vetro Temperato