## tabella T2
T2_SCHEDA TECNICA
Affidamento diretto fornitura di apparecchiature per Otorinolaringoiatria del P.O. di Bassano del Grappa. Gara 2023-274-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
1) N. 1 SISTEMA PALMARE TOUCH SCREEN PER aABR, TEOAE e DPOAE
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Stimolazione TEOAE a click non regolare,
2 | Stimolazione click e CE Chirp a 35 dB nHL
3 | Trasduttori ad inserto per esecuzione AABR
4 | Sonda pe registrazione TEOAE
5 | Batteria ricaricabile con sistema wireless su base dedicata
6 | Licenza d’uso e modulo dedicato
2) N. 1 SISTEMA ANALISI E RIABILITAZIONE DELL'EQUILIBRIO E DELLA POSTURA CON PEDANA STABILOMETRICA STATICA
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Sistema per composto da n. 2 pedane indipendenti con n. 4 celle di carico cadauna;
2 | Licenza d’uso e modulo dedicato
3 | Personalizzazione delle impostazioni in tempo reale
4 | Modulo aggiuntivo per elaborazione e stampa dei report su altra postazione
5 | Visore per realtà virtuale con modulo riabilitativo dedicato
6 | PC laptop dedicato completo di carrello
7 | Monitor TV da almeno 40” per la visualizzazione dei test visivi
3) N. 1 IMPEDENZOMETRO CLINICO DOTATO PREFEBILMENTE DI DISPLAY INCLINABILE.
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Registrazione di timpanogramma (con possibilità di controllare/sostituire la pressione di picco) ed esecuzione del test a banda larga. Riflessi ipsi e contra ed ETF a timpano aperto e chiuso
N.B.: le tre apparecchiature dovranno condividere lo stesso SW e database pazienti e garantire l’interoperabilità e la gestione dei report esistenti con protocollo HL7